Администрация Новониколаевского сельского поселения

Матвеево - Курганского района

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2030 ГОДА

Арх. № 15/23-06-2015-СТ-23

Ростов-на-Дону, 2015

Администрация Новониколаевского сельского поселения

Матвеево - Курганского района

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ДО 2030 ГОДА

Арх. № 15/23-06-2015-СТ-23

Директор ООО «ЭКЦ «Диагностика и Контроль»

Н.В. Гуназа ___________

Ростов-на-Дону, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ........................................................................................................................6

1.1. Территория и климат .............................................................................................................6

1.2. Существующее положение в сфере теплоснабжения ......................................................31

1.2.1. Установленная и располагаемая мощность энергоисточников ...................................35

1.2.2. Существующие балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки .......................................................................................................................36

1.2.3. Отпуск тепла и топливопотребление энергоисточников ..............................................37

1.2.4. Тепловые сети ...................................................................................................................37

1.3. Основные проблемы организации теплоснабжения ........................................................37

1.3.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения ...38

1.3.2. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения .......................39

1.3.3. Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения ..........................................................................................................................41

1.3.4. Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения .....................................................................................42

1.4. Основные положения технической политики ..................................................................42

1.5. Целевые показатели эффективности систем теплоснабжения ........................................45

2. РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

2.1. Общие положения ................................................................................................................47

2.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления ..................................................................49

2.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности) .............................................................................72

2.3.1. Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления потребителей жилищно–коммунального сектора ..............................................................................................................73

2.3.2. Прогноз прироста тепловых нагрузок на период до 2030 года с учетом требований к

энергетической эффективности зданий, строений и сооружений .........................................74

2.3.3. Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления промышленных потребителей .............................................................................................................................. 75

2.3.4. Прогноз суммарного прироста тепловых нагрузок и теплопотребления ...................77

3. РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

3.1. Радиус эффективного теплоснабжения базовых энергоисточников…………………...78

3.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения ....78

3.2.1. Зоны действия источников тепловой энергии ...............................................................78

3.2.2. Зоны действия источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию в период с 2011-2013 гг. ……………………………………………………………………………………78

3.2.3. Зоны действия источников тепловой энергии, планируемых к вводу в эксплуатацию

3.3. Описание зон действия индивидуальных источников тепловой энергии ......................78

3.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода ... 80

4. РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ...................................81

4.1. Перспективные объемы теплоносителя .............................................................................81

4.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей............................................................................................................................... 82

4.3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения ................................................................................82

4.4. Мероприятия по переводу потребителей с «открытой» схемой присоединения системы горячего водоснабжения на «закрытую» ..................................................................82

5. РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Общие положения ................................................................................................................84

6. РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

6.1. Общие положения ............................................................................................................... 87

6.2. Предложения по реконструкции и новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в существующих, вновь осваиваемых населенных пунктов сельского поселения и перевода на закрытую схему присоединения ГВС ………………………………………………………................................88

6.3 Предложения по строительству тепловых сетей и сооружений на них для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных ………………………………………………………………………………………89

6.4. Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них с сохранением существующего диаметра ……………………………………………………89

6.5. Предложения по существующим «пережимным» участкам тепловых сетей, рекомендованным к реконструкции с увеличением диаметра ……………………………..90

6.6. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций ………………...90

6.7. Предложения по переводу потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую .....................................................................................................90

7. РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ............................................91

8. РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

8.1. Общие положения ................................................................................................................92

8.2. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии ...................................................................................................93

8.3. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них .......................................................................................93

8.4. Прогноз влияния реализации проектов на цену тепловой энергии ...............................93

8.4.1. Тариф на товарный отпуск тепловой энергии потребителям в зоне деятельности ...93

9. РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) .......................................................................................94

10. РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ .............................................................................95

11. РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ..........................96

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Общая часть

  - Территория и климат

Муниципальное образование «Новониколаевское сельское поселение» Матвеево-Курганского района Ростовской области образовалось 01.01.2006 года на базе сельского Совета «Новониколаевский сельский Совет». Новониколаевское сельское поселение находится в северо-западной части Матвеево-Курганского района Ростовской области.

С северной стороны поселение граничит с Украиной. В селе Авило-Успенка расположен пограничный пункт пропуска. С востока поселение граничит с Алексеевским сельским поселением, а с юго-восточной стороны с территорией Матвеево-Курганского сельского поселения. С юга и юго-запада Новониколаевское сельское поселение граничит с Малокирсановским сельским поселением.

Общая площадь поселения – 153,63 км2. На его территории проживает 2615человек. Из всей территории на долю населенных пунктов приходится 673 га, на которых размещено 13 населенных пунктов с общей численностью населения человек:

с. Авило-Успенка - площадь населенного пункта 121,7 га, численность населения 1395 человек;

с. Новониколаевка - площадь населенного пункта 98 га, численность населения 863 человека;

п. Ленинский - площадь населенного пункта 114 га, численность населения 640 человека.

Территория сельского поселения включает в себя земли: населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения, промышленности и автомобильного транспорта. Сельскохозяйственные угодья поселения представлены пашней, пастбищами и многолетними насаждениями.

Через всю территорию сельского поселения с юга на север проходит автомобильная трасса М-Курган - Новониколаевка - Авило-Успенка. В северо-восточной стороне пролегает Северо-Кавказкая железная дорога, общая площадь которой составляет 266 га. Крупные населенные пункты : с. Новониколаевка, п. Ленинский, с. Авило-Успенка имеют асфальтовое покрытие уличных дорог на 85% общей площади.

Расстояние от села Новониколаевка до районного центра п. Матвеев-Курган–    12 км;  до областного центра г. Ростова-на-Дону – 90 км.

Природно-ресурсный потенциал.

Климатический и агроклиматический потенциал.

Климат Новониколаевского сельского поселения характеризуется как

континентальный, с недостаточным увлажнением и резким колебанием температуры воздуха в течение года. Территория отмечается обилием солнечного света и тепла. Однако, на территорию поселения возможны вторжения арктического воздуха, вызывающего усиление циклонической деятельности, что характерно для зимнего периода. Вторжения масс тропического воздуха (около 17 дней в году) обусловливают изнуряющую жару летом и значительное повышение температуры воздуха зимой.

Зима умеренно мягкая обычно малоснежная, с частыми оттепелями; устанавливается она в конце ноября и продолжается в среднем три с половиной месяца. Для зимнего периода характерна пасмурная, сырая и ветреная погода.

Весна короткая, засушливая. Весенний период начинается в середине марта и характеризуется разрушением устойчивого снежного покрова, интенсивным ростом температуры воздуха. В дружные вёсны после перехода средней суточной температуры через 0 ºС уже почти не наблюдается дней с отрицательной средней суточной температурой. Для затяжных вёсен характерны неоднократные возвраты холодов. Последние весенние заморозки в воздухе прекращаются в середине апреля.

Лето. С переходом средней суточной температуры воздуха через +15º (в начале мая) начинается лето. Лето тёплое, часто жаркое и засушливое.

Осень наступает в первых числах сентября. В начале осени стоит ясная и сухая погода. Постепенно уменьшается приток солнечной радиации, увеличивается повторяемость дождей и их продолжительность. С переходом средней суточной температуры воздуха через 10 ºС (середина октября) начинаются первые заморозки.

Характеристика сезонов года, таблица № 1

| Сезон | Средние даты | Самые ранние даты | Самые поздние даты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец | Продолжительность периода | Начало | Конец | Продолжительность периода | Начало | Конец | Продолжительность периода |
| Зима | 29 XI | 13 III | 105 | 29 X | 23 I | 44 | 29 I | 1 IV | 141 |
| Весна | 14 III | 7 V | 55 | 24 I | 15 IV | 37 | 2 IV | 31 V | 106 |
| Лето | 8 V | 20 IX | 136 | 16 IV | 5 IX | 108 | 1 VI | 8 X | 162 |
| Осень | 1 IX | 28 XI | 69 | 6 IX | 28 X | 41 | 9 X | 28 I | 133 |

Термический режим.

Самым холодным месяцем является январь, а тёплым – июль. Среднегодовая температура воздуха равна 8,5 ºС. В течение года среднемесячная температура изменяется от –5,7º С в январе до +22,8 ºС в июле. Абсолютный максимум температуры равен 40 ºС, абсолютный минимум -34ºС. Наиболее холодный период, когда средняя суточная температура понижается до –5,0º С и ниже, начинается в первых числах января и длится до середины февраля (в среднем 42 дня). Сумма отрицательных температур за этот период равна -270º С. Число дней с температурой –10,0 ºС и ниже составляет 17,7. Наиболее тёплый период со среднесуточной температурой 20,0 ºС и выше отмечается с середины июня до конца августа и составляет в среднем 76 дней. Сумма положительных температур за этот период равна 1541º С. В переходные сезоны, на фоне положительных температур возникают заморозки. Последние заморозки в воздухе весной прекращаются в третьей декаде апреля. Первые заморозки в среднем отмечаются в первую неделю октября. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 165 день.

Температура самой холодной пятидневки равна -24ºС, зимняя вентиляционная температура составляет -9,4ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем равен 177 дням.

На территорию Новониколаевского сельского поселения в среднем за год выпадает 380-422 мм осадков. Большая часть осадков выпадает за тёплый период (240 – 250 мм или 63%), меньшая (150-170мм или 37%) – в холодный период. Летом преобладают осадки ливневого характера с большой интенсивностью, иногда количество осадков за сутки может составлять месячную норму.

Атмосферные осадки являются основным источником увлажнения почвы.

Среднегодовая относительная влажность составляет 71-73%. Наибольшая относительная влажность наблюдается зимой. В ноябре – декабре её значения колеблются, в среднем от 82-88%, в январе – феврале 83 – 86%. Летом с апреля по октябрь относительная влажность уменьшается в среднем до 57 –77%. Сухие дни с влажностью от 50% до 30% и менее наблюдаются в основном летом чаще всего в июле и в среднем составляют 8-12 дней. Очень низкая влажность в сочетании с высокой температурой и ветром характерна для засухи и суховеев. Во время засух относительная влажность может понижаться до 5% при температуре +30º С и выше. Неблагоприятными могут быть дни не только с пониженной, но и с повышенной влажностью. Дни с влажностью 80% и выше в основном наблюдаются в декабре и январе.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

Территория поселения подвержена влиянию таких неблагоприятных метеорологических явлений как засухи, суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, заморозки, метели, гололёд.

Повторяемость сильных ветров за год составляет в среднем 14 - 20 дней. Наибольшее число дней с сильным ветром может достигать 43 за год. Наиболее сильные ветры имеют восточное и северо-восточное направление и, как правило, наблюдаются в зимний период. Летом повторяемость сильных ветров уменьшается вдвое.

Выводы.

1. Климат района умеренно континентальный с мягкой малоснежной зимой и тёплым часто жарким сухим летом.

2. Территория района относится к строительно-климатическому району IIIВ. Расчётная температура самой холодной пятидневки равна -24-25°С. Продолжительность отопительного периода 177 - 181день.

3. На территории района отмечается обилие солнечного света и тепла. Основной расход солнечного тепла приходится на испарение.

4. Территория района относится к зоне недостаточного увлажнения.

5. Наиболее устойчивыми в течение года являются ветры меридионального направления.

6. Холодный период отличается существенной частотой сильных ветров, общих и низовых метелей, гололёдно-изморозевых явлений, являясь весьма опасным с точки зрения перечисленных метеорологических явлений.

7. Для тёплого периода характерны конвективные явления, такие, как сильные дожди и ливни, шквалы и град.

Агроклиматические ресурсы.

Территория Новониколаевского сельского поселения расположена в зоне рискованного земледелия, поэтому произрастание сельскохозяйственных культур, а соответственно и урожаи в значительной мере определяются агроклиматическими условиями.

Тепло- и влагообеспеченность вегетационного периода сельскохозяйственных культур определяют условия их произрастания и формирования урожая. Периодом активной вегетации для большинства сельскохозяйственных культур является средняя суточная температура воздуха выше 10оС. Территория Новониколаевского поселения в достаточной мере обеспечена теплом. Переход температуры через +10ºС наблюдается в среднем 17 апреля, а самая поздняя – 7 мая. Продолжительность периода с температурой выше +10оС равна 170-180 дней.

Поздние весенние и ранние осенние заморозки могут в значительной степени ограничить длительность периода активной вегетации сельскохозяйственных культур.

Последние заморозки в воздухе весной прекращаются в третьей декаде апреля (23 апреля).

Рельеф.

Рельеф – волнистая равнина овражно-балочного типа. Геология платформы – Восточно-европейская (юго-восточная ее часть).

Геология.

Территория Новониколаевского сельского поселения сложена толщей песчано-глинистых отложений мелового, палеогенового, неогенового и четвертичного возраста.

Нижнемеловые отложения распространены повсеместно и представлены песчано-глинистой толщей, вскрытая мощность нижнего мела достигает 300м.

Верхнемеловые отложения распространены повсеместно, представлены  песчаниками, мергелями, аргиллитами. Мощность верхнемеловых отложений достигает 1000 м.

Отложения палеогена представлены всеми тремя отделами: палеоценом, эоценом и олигоценом.

Палеоценовые отложения распространены повсеместно и представлены песками, алевролитами, песчаниками, мощность отложений может достигать 700 м.

Эоценовые отложения представлены песчано-глинистой толщей с преобладанием песков, мощностью 100-300 м.

Олигоцен представлен майкопской серией – переслаивающимися глинами, алевролитами и песками.

Неогеновая система. Кроме нижнемиоценовых отложений, входящих в состав майкопской серии, в разрезе отложений неогена присутствуют морские отложения тортонского, сарматского и мэотического ярусов миоцена и понтического яруса плиоцена, а также различные генерации континентальных плиоценовых отложений.

Миоцен представлен средним и верхним отделами, отложениями караганского, конского, сарматского, мэотического и ярусов. Разрез карагано-конских слоев представлен глинами и песками мощностью до 90 м. Отложения сарматского яруса представлены известняками, глинами и песками, мощность отложений до 73 м. Отложения мэотического яруса представлены, известняками с прослоями глин и песков, реже песками мощность отложений до 25 м. Общая мощность миоценовых отложений достигает 180 м.

Плиоценовые отложения распространены повсеместно и представлены понтическим ярусом – известняками, реже песками. Мощность отложений до 15 м. Завершают разрез неогеновых отложений скифские глины, мощность которых достигает 50 м.

Четвертичные отложения развиты на территории района повсеместно. На водораздельных пространствах они представлены лессовидными суглинками верхне-нижнечетвертичного возраста с погребенными почвенными горизонтами, ниже лессовидной толщи залегают плотные суглинки, которые часто подстилаются скифскими глинами. Мощность отложений изменяется от 5-10м и более.

Физико-геологические процессы

На территории Новониколаевского сельского поселения проявляются: овражная и речная эрозия, оползневые процессы, просадочные процессы, затопление паводковыми водами.

При проектировании зданий и сооружений на просадочных грунтах должны быть предусмотрены все мероприятия, предотвращающие просадочные явления (армирование грунтов бетонными растворами, полная прорезка сваями просадочной толщи, предварительное уплотнение грунтов и т.д.). Перед началом строительства необходимо проведение инженерно-геологических изысканий.

Из экзогенных геологических процессов наиболее разрушительно воздействует на жилые и хозяйственные объекты оползневой процесс. Для защиты объектов от разрушительного воздействия оползневых процессов рекомендуется:

- регулирование поверхностного стока, в том числе предупреждение утечек из коммуникаций и сокращение поливов на оползневых склонах;

- дренаж обводненных горных пород;

- перераспределение масс горных пород с искусственным выполаживанием склона, предотвращение статической перегрузки склона при инженерном освоении.

Для оползневых склонов вдоль береговых линий особое внимание следует уделять устранению провоцирующего фактора подработки поверхностными водами берегов водоемов. С этой целью необходимо строительство берегоукрепительных сооружений (бетонные стенки, волноломы и пр.).

Для оползней берегов рек необходимо:

- укрепление эрозионных участков, вызывающих подрезку оползневых склонов;

- сохранение выработанных устойчивых профилей равновесия (соблюдать осторожность при проведении работ по расчистке и углублению речных русел).

Для единичных мелких оползневых тел, развитых по бортам балок достаточным стабилизирующим мероприятием являются лесомелиоративные работы.

Мероприятия по борьбе с суффозионно- просадочными процессами в лессовых породах предусматривают:

- предотвращение увлажнения пород под фундаментами зданий;

- прокладку водопровода и канализации в водонепроницаемых лотках;

- применение конструкций зданий и сооружений, учитывающих просадочные свойства грунтов;

- устранение просадочных свойств лессовых грунтов предварительным замачиванием, трамбовкой, виброуплотнением, силикатизацией пород и тд.

Помимо перечисленных мероприятий необходимо продолжать и расширять комплексный мониторинг геологической среды, что позволит предотвратить последствия воздействия экзогенных геологических процессов и осуществить прогноз техногенных и природных изменений.

Полезные ископаемые

Новониколаевское сельское поселение богато выбором строительных материалов: ракушечник, песчаник, залежи песка, камня, мела. В поселении выявлены и частично разведаны месторождения карбонатных пород: известняки, мел, мергели – «натуральт», глин, а также активных и гидравлических минеральных добавок «алоки».

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 21.02.1992  № 2395 – 1 « О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных и комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

На территории Новониколаевского сельского поселения имеются следующие месторождения полезных ископаемых:

Перечень месторождений полезных ископаемых, расположенных на территории Новониколаевского сельского поселения Матвеево-Курганского района, таблица 2

| № п/п | №№ по письму | Наименование месторождения | Местонахождения месторождения | Номер и дата документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ленинское (глина) | В 7 км к Ю_З от п.Ленинский, на водоразделе рек Миус и Мокрый Еланчик | Письмо-ответ Департамента по недропользованию по Южному Федеральному округу (ЮГНЕДРА) №ЮР-05-42/1128от 30.05.2011г. |

Гидрография

В геоморфологическом отношении Новониколаевское сельское поселение  расположено на водоразделе р. Мокрый и Сухой Еланчик, р. Сарматка, р. Кальмиус.

Флора и фауна

На рассматриваемой территории распространены настоящие богаторазнотравно- и разнотравно-дерновиннозлаковые степи.

Основу злакового травостоя целинных степей составляют эвксерофильные, эвриксерофильные и, отчасти, мезоксерофильные крупнодерновинные ковыли. Среди мелкодерновинных узколистных злаков большую фитоценотическую роль играют ковылок, или ковыль Лессинга, типчак, менее обилен тонконог. В составе злакового травостоя постоянно присутствуют рыхлодерновиные и корневищные степные широколистные злаки.

Разнотравье достаточно обильно, особенно в богаторазнотравно-дерновиннозлаковых степях, где оно содержит в плакорных условиях много видов ксеромезофильных, из числа «северного» степного разнотравья. Обильны мезоксерофильные и эвриксерофильные виды «южного» степного разнотравья, преобладающие в разнотравно-дерновиннозлаковых степях.

Помимо уже названного различия между богаторазнотравно- и разнотравно-дерновиннозлаковыми степями по экологическому составу разнотравья, они отличаются также ролью разных видов плотнодерновинных злаков в сложении сообществ. Богаторазнотравно-дерновиннозлаковые целинные степи чаще представлены крупноковыльными, типчаково-крупноковыльными, типчаково-ковылково-крупноковыльными и ковылково-крупноковыльными ассоциациями.

В составе флоры Новониколаевского сельского поселения представлены растения, в том числе вошедшие в Красную книгу Ростовской области. Это отряд покрытосеменные: аир обыкновенный, беллевалия сарматская (или сарматский гиацинт), гиацинтик Палласа, касатик низкий, катран татарский, ковыль украинский, пион тонколистный, пролеска сибирская, прострел луговой, тюльпан Биберштейна, тюльпан Шренка, хохлатка Маршалла, чабрец известколюбивый, шалфей австрийский (встречается редко), шафран сетчатый, майкараган волжский (хутор Сарматский, Сарматская балка), пырей ковылелистный (с.Авило-Успенка).

На территории Новониколаевского сельского поселения обитают редкие и исчезающие виды животных, значительная часть которых занесена в Красную книгу Ростовской области. Из насекомых это отряды стрекозы: стрекоза перевязанная; жесткокрылые: брахицерус волнистый, жужелица ошибочная, жук-олень, красотел инквизитор, красотел пахучий, леукомигус, листоед азиатский, могильщик германский, муравьежук, стефаноклеонус четырехпятнистый, чернотелка гнаптор, чернотелка меловая, чернотелка морщинистая, чернотелка обтуза (или тупая); перепончатокрылые: пчела-плотник, сколия степная (или мохнатая); чешуекрылые: бражник-дубовой, бражник-липовый, бражник малый винный, бражник прозерпина, бражник средний винный, голубянка зубчатокрылая (или мелеагр), медведица Гера, подалирий, поликсена, шмелевидка скабиозовая. Также из хищников – перевязка южнорусская.

Учитывая приблизительный характер данных по видовому составу краснокнижных  растений и животных в поселении, эти данные могут корректироваться.

Необходимо сохранение видового разнообразия опылителей и увеличение их ресурсов в агроценозах.

Одним из наиболее эффективных направлений в проблеме сохранения биоразнообразия является развитие системы особо охраняемых природных территорий.

Почвенные ресурсы.

Почвы преимущественно черноземы (типичные, обыкновенные), а также глинозем, местами солонцы. В поймах рек – аллювиальные луговые почвы.

Земельный фонд поселения.

Общая площадь поселения составляет 15363 га, из которых преобладают земли сельскохозяйственного назначения – 89,6 %.

Структура землепользования в границах Новониколаевского сельского поселения, таблица 3

| № п/п | Показатели | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь землепользования в границах поселения: | 15363 | 100,0 |
| 2. | в т. ч. сельхозугодия, из них: | 13652 | 88,9 |
|  | пашня; | 11894 | 77,4 |
|  | пастбища; | 1725 | 11,2 |
|  | многолетние насаждения | 33 | 0,2 |
| 3. | Под древесно-кустарниковой растительностью | 630 | 4,1 |
| 4. | Под водой | 105 | 0,7 |
| 5. | Под постройками | 471 | 3,1 |
| 6. | Болота | 19 | 0,1 |
| 7. | Прочие земли | 486 | 3,2 |
|  | Справочно: |  |  |
|  | Освоенность территории (удельный вес сельхозугодий), в том числе: |  | 88,9 |
|  | удельный вес пашни; |  | 77,4 |
|  | распаханность (пашня к сельхозугодиям); |  | 87,1 |

Сельскохозяйственная освоенность территории поселения является высокой и составляет 88,9% (по району – 87%, по области – 84,6%), распаханность – 87,1% (по району – 86%, по области – 67,3%), удельный вес пашни – 77,4% (по району – 75%, по области – 57%).

На территории сельского поселения размещены предприятия, занимающиеся различными видами деятельности. За ними закреплены земельные участки, на которых организовано производство с использованием трудовых ресурсов поселения.

На землях с/х назначения расположены: 11 с/х предприятий, имеющих в пользовании 10358 га земель, 25 крестьянских фермерских хозяйств  (юр.лица) с закрепленной площадью 2754 га, 9 индивидуальных предпринимателей (не образовавших КФХ) имеют 658 га земель.

Структура  земель в границах Новониколаевского сельского поселения, таблица 4

| № п/п | Наименование | Общая площадь, га | Структура, % | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с/х угодья, га | из них пашня, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего земель: | 15363 | 100 | 13652 | 11894 |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 1. | Земли с/х назначения: | 13770 | 89,6 | 12609 | 11582 |
| 1.1. | Сельскохозяйственные предприятия | 10358 | х | 9201 | 8386 |
| 1.2. | Крестьянские (фермерские) хозяйства юр.лица | 2754 | х | 2750 | 2580 |
| 1.3. | Индивидуальные предприниматели, не образовавшие КФХ | 658 | х | 658 | 616 |
| 2. | Земли населенных пунктов (в черте) | 673 | 4,4 | 519 | 272 |
| 3. | Государственные муницип. земли | 559 | 3,6 | 524 | 40 |
| 4. | Земли промышленности | 6 | 0,1 | - | - |
| 5. | Земли ж/д транспорта | 266 | 1,7 | - | - |
| 6. | Земли автомобильного транспорта | 89 | 0,6 | - | - |

Экспликация земель сельского поселения приведена в приложении «Паспорт Новониколаевского сельского поселения».

Закрепление форм собственности на землю на территории Новониколаевского сельского поселения, таблица 5

|  | Общая площадь, га | % | в т. ч. пашня, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 15363 | 100 | 11894 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственность | 12779 | 83,2 | 11709 |
| аренда | 1426 | 9,3 | 185 |
| пользование | 1158 | 7,5 | - |

После проведения земельной реформы на территории Новониколаевского сельского поселения закреплено в собственности 83,2% общей площади и 9,3% земель находится в аренде.

В структуре земель сельского поселения наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья (88,9 %), используемые для производства сельхозпродукции, ведения личного подсобного и крестьянско-фермерского хозяйств.

По постановлению Администрации области от 28.11.2006 № 458 средневзвешенное значение удельного показателя кадастровой стоимости сельхозугодий Матвеево-Курганского района – 5,99 руб./м2.

Средние значения показателей кадастровой стоимости земель поселений Матвеево-Курганского района (руб./м2), таблица № 6

| №№ п/п | Вид функционального использования земель | Кадастровая стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли под домами многоэтажной застройки | 3,4 |
| 2 | Земли под домами индивидуальной жилой застройки | 8,5 |
| 3 | Земли дачных и садоводческих объединений граждан | 3,9 |
| 4 | Земли гаражей и автостоянок | 2,24 |
| 5 | Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 15,6 |
| 6 | Земли учреждений и организаций народного образования | 2,6 |
| 7 | Земли под промышленными объектами | 5,4 |
| 8 | Земли под административно-управленческим и общественными объектами | 2,3 |
| 9 | Земли под военными объектами | 0,85 |
| 10 | Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения | 4,85 |
| 11 | Земли сельскохозяйственного использования | 3,2 |
| 12 | Земли под лесами в поселениях | 0,9 |
| 13 | Земли под обособленными водными объектами | 0,9 |
| 14 | Прочие земли поселений | 0,87 |

На территории поселения завершен первый этап земельных преобразований:

- ликвидирована государственная монополия на землю;

- осуществлен переход к многообразию форм собственности на землю;

- проведено бесплатное перераспределение земель в пользу граждан;

- введено платное землепользование;

- передана в частную собственность часть сельскохозяйственных земель;

- выполнен значительный объем земельно-кадастровых работ, оценка земель, инвентаризация, перерегистрация земельных участков;

- созданы объективные условия для оборота земель;

- проведены работы по разграничению неприватизированных земель, находившиеся в Федеральной, региональной и муниципальной собственности;

- проведена сельскохозяйственная перепись земель.

В перспективе, предусматривается продолжение земельной реформы, направленной на совершенствование земельных отношений и формирование земельного рынка с целью увеличения доходной части бюджета.

При использовании сельхозугодий и производстве продукции особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим, экологически чистым технологиям.

Оценка природно-ресурсного потенциала

Естественные ресурсы района размещения Новониколаевского сельского поселения благоприятны для дальнейшего его развития: умеренный климат благоприятно воздействует на сельскохозяйственное производство.

В перспективе, продолжение земельной реформы направлено на совершенствование земельных отношений и формирование земельного рынка, увеличение доходной части бюджета.

В связи с утверждением федеральных законов «Об обороте земель сельхозназначения», необходима разработка механизма их применения.

Новая система предусматривает применение экономически обоснованных ставок и льгот, призвана стимулировать рациональное использование земель, выравнивание социально-экономических условий на землях разного качественного состояния и расположения, обеспечение развития инфраструктуры в населенных пунктах.

При организации производства особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим, экологическим чистым технологиям.

Освоение природных богатств региона, в первую очередь развитие минерально-сырьевой базы, может стать мощным импульсом для экономики Новониколаевского сельского поселения, так и для инвестирующих компаний.

Село Новониколаевка

Административным центром Новониколаевского сельского поселения является село Новониколаевка, расположенное в центральной части поселения. По центральной части поселения по направлению север-юг пересекает дорога межмуниципального значения подъезд от автомобильной дороги «пос. Матвеев-Курган – с. Малокирсановка – с. Екатриновка» к с. Новониколаевка с которой осуществляется въезд в населенный пункт и проходит вдоль его восточной границы. Западной границей с. Новониколаевка прилегает к балке Сухая Сарматка, с севера и юга к землям сельскохозяйственного назначения. Село имеет достаточно компактную планировочную структуру прямоугольных кварталов. Общественный центр сформировался в центральной части села, на ул. Ленина. Здесь расположены здания администрации Новониколаевского сельского поселения, Дома культуры на 220 мест, библиотеки, средней общеобразовательной  школы МОУ Новониколаевская СОШ на 130 учащихся, детского сада «Солнышко», ФАП  и ряда предприятий торговли.

Жилая застройка представлена малоэтажными и индивидуальными усадебными 1-2 этажными домами.

Здания производственного назначения (разрушенная молоко-товарная ферма) расположена к востоку от населенного пункта. К северу от с. Новониколаевка расположена машинно-транспортная мастерская. При этом, санитарные расстояния от молоко-товарной фермы до жилой застройки, не выдержаны.

Благоустройство недостаточное, на большей части улично-дорожной сети отсутствует твердое покрытие проезжих частей и тротуаров.

Кладбище расположено в черте населенного пункта, необходимый санитарный разрыв не соблюдается.

Сбор ТБО производится в контейнеры, расположенные в черте села и вывозится на полигон ТБО в Матвеев-Курган.

Перспективная территория для размещения нового жилого строительства –территории, расположенные южнее и западнее села.

Водоснабжение села осуществляется от водозаборных скважин расположенных на территории населенного пункта. Износ оборудования, в среднем, составляет более 50%. Качество воды – не  удовлетворительное.

В селе отсутствует централизованная канализация.

Электроснабжение потребителей Матвеево-Курганского района осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и от сетей ОАО «Донэнерго».

На территории Малокирсановского сельского поселения расположена электроподстанция ПС «Латоновская» 110/35/10 кВ, планируемая к реконструкции, от которой будут запитываться все подстанции 10/0,4 кВ на территории населенных пунктов Новониколаевского сельского поселения.

Теплоснабжение – в основном – от АОГВ, частично от локальных котельных.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт. На территории села расположены 2 ГРП.

Село Новониколаека телефонизировано и радиофицировано.

Село Авило-Успенка

Село Авило-Успенка - второй населенный пункт – располагается в центральной  части сельского поселения, севернее села Новониколаевка. Площадь территории в пределах границ с. Авило-Успенка– 152,0га, в том числе селитебной зоны 95,0 га. Граница населенного пункта северной частью совпадает с границей Украины, западной с балкой Сухая Крынка, восточной частично с железной дорогой  и дорогой федерального значения.

Въезд в село осуществляется с восточной стороны, с подъезда от дороги федерального значения.

Производственная и коммунально-складская зоны расположены в центральной части села.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру с вытянутыми кварталами неправильной формы  вдоль улиц, с умеренной  линейной плотностью застройки.

Общественный центр расположен несколькими участками в разных частях села, на ул. Ленина, ул. Кооперативная. Здесь расположены здания администрации  Дома культуры на 126 мест,  библиотеки, средней общеобразовательной  школы МОУ Авило-Успенская  СОШ на 130 учащихся, детского сада «Светлячок», ФАП  и ряда предприятий торговли.

Жилая застройка представлена, преимущественно, индивидуальными  усадебными 1-2 одноэтажными домами.

Озеленены территории приусадебных участков. Зелёные насаждения общего пользования присутствуют вдоль берега балки Сухая Крынка.

Благоустройство территории недостаточное.

В южной части населенного пункта, находится кладбище, которое на данный момент является действующим.

Сбор ТБО производится в контейнеры, расположенные в черте села и вывозится на полигон ТБО в п. Матвеев-Курган.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от водозаборных скважин и придомовых колодцев.  Износ оборудования скважин в среднем составляет более 50 %. Качество воды - неудовлетворительное.

Отсутствует централизованная канализация.

Электроснабжение потребителей Матвеево-Курганского района осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и от сетей ОАО «Донэнерго».

На территории Малокирсановского сельского поселения расположена электроподстанция ПС «Латоновская» 110/35/10 кВ, планируемая к реконструкции, от которой будут запитываться все подстанции 10/0,4 кВ на территории населенных пунктов Новониколаевского сельского поселения.

Теплоснабжение – в основном – от АОГВ, частично от локальных котельных.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт. 3 ГРП расположены на территории села.

С. Авило-Успенка телефонизирован и радиофицирован.

Поселок Ленинский и хутор Балка

Поселок Ленинский и хутор Балка– располагаются в центральной части сельского поселения, западнее  хутора Калиновка. Площадь территории в пределах границ п. Ленинский– 104,0 га, в т. ч. селитебной зоны 72,0 га , х. Балка– 110,0 га, в т. ч. селитебной зоны 51,0га. Оба населенных пункта расположены вдоль балки Сухая Сарматская. Въезд в населенные пункты осуществляется с восточной стороны, с подъезда от дороги межмуниципального значения.

В планировочном отношении населенные пункты имеют разную планировочную структуру. П. Ленинский имеет упорядоченную структуру с вытянутыми кварталами неправильной формы  вдоль улиц, с небольшой линейной плотностью застройки. Х. Балка расположен вдоль двух улиц Сельская и Зеленая, параллельных балке Сухая Сарматская, с кварталами неправильной формы с небольшой линейной плотностью застройки.

Общественный центр расположен только в п. Ленинский, на ул. Центральная, в состав которого входят: МОУ Ленинская СОШ на 140 мест, детский сад «Радуга», почта, медицинский пункт,  магазин, дом культуры на 200 чел., здание администрации, столовая, библиотека и ряд магазинов.

Жилая застройка представлена, преимущественно, индивидуальными  усадебными 1-2 одноэтажными домами.

Озеленены территории приусадебных участков. Зелёные насаждения общего пользования присутствуют вдоль берега балки , также в центральной и восточной части п. Ленинский.

Благоустройство территории недостаточное.

Производственная зона  в п. Ленинский расположена в восточной части, в х. Балка в западной части населенного пункта.

Кладбище, которое на данный момент является действующим расположено в восточной части п. Ленинский.

Сбор ТБО производится в контейнеры, расположенные в черте села и вывозится на полигон ТБО в п. Матвеев-Курган.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от водозаборных скважин и придомовых колодцев.   Износ оборудования скважин в среднем составляет более 50 %. Качество воды - неудовлетворительное.

Отсутствует централизованная канализация.

Электроснабжение потребителей Матвеево-Курганского района осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и от сетей ОАО «Донэнерго».

На территории Малокирсановского сельского поселения расположена электроподстанция ПС «Латоновская» 110/35/10 кВ, планируемая к реконструкции, от которой будут запитываться все подстанции 10/0,4 кВ на территории населенных пунктов Новониколаевского сельского поселения. Эта схема энергоснабжения сохранится и на расчётный срок.

Теплоснабжение – в основном – от АОГВ, частично от локальных котельных.

Газоснабжением охвачен практически весь населенный пункт. 1 ГРП расположен на территории х. Балка и 1 на территории п. Ленинский.

П. Ленинский и х. Балка телефонизированы и радиофицированы.

Р.Закадычное

Р. Закадычное – пятый населенный пункт – располагается в восточной части сельского поселения, восточнее села Новониколаевка. Площадь территории в пределах границ р. Закадычное–41,0 га, в т. ч. селитебной зоны 25,0 га. Восточной частью границы населенный пункт прилегает к железной дороге, западной к балке Сухая Крынка.  Въезд в село осуществляется с западной стороны, с подъезда от дороги межмуниципального значения.

В планировочном отношении населенный пункт имеет упорядоченную структуру с кварталами неправильной формы  вдоль единственной  улицы Железнодорожная, с небольшой линейной плотностью застройки.

Общественные здания в хуторе отсутствуют, за исключением здания вокзала жители пользуются услугами зданий общественного обслуживания в административном центре - с. Новониколаевка. Жилая застройка представлена, преимущественно, индивидуальными  усадебными 1-2 одноэтажными домами.

Озеленены территории приусадебных участков.

Благоустройство территории недостаточное.

Сбор ТБО производится в контейнеры, расположенные в черте села и вывозится на полигон ТБО в п. Матвеев-Курган.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение осуществляется от  придомовых колодцев.   Качество воды - неудовлетворительное.

Отсутствует централизованная канализация.

Электроснабжение потребителей Матвеево-Курганского района осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и от сетей ОАО «Донэнерго».

На территории Малокирсановского сельского поселения расположена электроподстанция ПС «Латоновская» 110/35/10 кВ, планируемая к реконструкции, от которой будут запитываться все подстанции 10/0,4 кВ на территории населенных пунктов Новониколаевского сельского поселения. Эта схема энергоснабжения сохранится и на расчётный срок.

Теплоснабжение – в основном – от АОГВ, частично от локальных котельных.

Населенный пункт не газифицирован.

Р. Закадычное  телефонизирован и радиофицирован

Население и демографический потенциал.

Динамика численности населения и его возрастная структура по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития поселения. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения.

Численность населения Новониколаевского сельского поселения на 01.01.2015 года составила 2898 человек.

Общий среднегодовой прирост населения в расчете на 1000 жителей, таблица 7

| Наименование показателя | Новониколаевское сельское поселение, чел. |
| --- | --- |
|  | 2008 г. | 2010 г. |
| Естественный прирост («+»), убыль («-») | -0,3 | -0,42 |
| Миграция | +0,415 | +1,31 |

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от выполнения различных программ. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости. По национальной программе «Здоровье» закупается оборудование, увеличивается количество скоропомощных бригад, проводится вакцинопрофилактика. Реализация программы приведет к улучшению качества медицинских услуг, своевременной профилактике заболеваний, повышению доступности медицинской помощи, и, как следствие, снижению смертности.

Миграционные процессы за последние 3 года отразились на структуре населения, в связи с чем трудоспособное население в настоящее время составляет 45,3% от общей численности населения Новониколаевского сельского поселения.

Надо отметить, что в поселении, как и во всём районе существует так называемая «скрытая занятость». Оценить количество работников, работающих без оформления трудовых отношений с работодателем, достаточно сложно. Тем не менее, теневой рынок трудовых ресурсов объективно существует в отраслях торговли и обслуживания, сельском хозяйстве. Наличие теневого рынка трудовых ресурсов негативно сказывается на социально-экономическом развитии района и является одной из основных проблем, требующих решения в ближайшее время.

По данным сельской администрации из общей численности трудоспособного населения (1184 человек) занято в производстве и обслуживании 592 человек  (50%).

Сельское хозяйство.

Природно-климатические условия территории Матвеево-Курганского района благоприятны для развития сельского хозяйства и характеризуются достаточной продолжительностью и теплообеспеченностью периода вегетации. Район входит в Приазовскую природно-климатическую зону специализации сельского хозяйства области, характеризующуюся сочетанием интенсивного земледелия с развитым животноводством

В сельском хозяйстве Новониколаевского сельского поселения сформировались следующие группы товаропроизводителей по отчету, таблица 8.

| Наименование | Общая площадь, га | в том числе, га | Посевная площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | пашни | из нее орошаемой |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сельхозпредприятия | 10358 | 8386 | - | 8386 |
| ООО «Победа» | 925 | 168 | - | 168 |
| ООО «Николаевское» | 1973 | 1741 | - | 1741 |
| ООО «СПК Кобарт» | 1202 | 1141 | - | 1141 |
| ОАО «Вирада» | 107 | 102 | - | 102 |
| ООО «Агрохимсервис» | 295 | 277 | - | 277 |
| ООО «Сарматское» | 1026 | 418 | - | 418 |
| ООО «Сармат-Элита» | 4040 | 3778 | - | 3778 |
| ООО «Раздолье» | 301 | 301 | - | 301 |
| ООО «Триумф- С» | 41 | 39 | - | 39 |
| ООО «им.Шолохова» | 217 | 207 | - | 207 |
| ООО «Гео Раллер» | 232 | 214 | - | 214 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 3412 | 3196 | - | 3196 |
| Личные подсобные хозяйства | 1230 | 313 | - | 313 |
| ИТОГО: | 15000 | 11895 | - | 11895 |

Из общего числа товаропроизводителей преобладают сельхозпредприятия с общей площадью землепользования 10358 га (67,4 % к общей площади землепользования).

Сельхозпроизводители поселения специализируются на производстве зерна, технических культур, овощной и животноводческой продукции.

Показатели сельского хозяйства по категориям хозяйств Новониколаевского сельского поселения представлены в таблице 9.

Основные показатели сельского хозяйства Новониколаевского сельского поселения, таблица 9

| Показатели | Единица измерения | Все категории хозяйств | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельхоз- предприятия | Фермеры | Личный сектор (приусадебные земли, сады, огороды) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Посевная площадь – всего, в том числе: | га | 11895 | 8386 | 3196 | 313 |
| зерновые и зернобобовые | га | 5645 | 4414 | 1219 | 12 |
| технические культуры – всего, | га | 4993 | 3927 | 1060 | 6 |
| в т. ч. подсолнечник | га | 4990 | 3927 | 1060 | 3 |
| картофель | га | 243 | - | - | 243 |
| овощи | га | 26 | - | - | 26 |
| бахчевые | га | 51 | 45 | - | 6 |
| кормовые культуры | га | 937 | - | 917 | 20 |
| Многолетние насаждения | га | 33 | - | - | 33 |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | гол. | 533 | - | 32 | 501 |
| в т. ч. коровы | гол. | 264 | - | 13 | 251 |
| Овцы и козы |  | 304 | - | 59 | 245 |
| Птица (в т. ч. куры-несушки) | гол. | 12700 | - | 1200 | 11500 |
| Пчёлы | тыс. семей | 1000 | - | - | 1000 |
| Валовое производство | тонн |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | тонн | 18637 | 15890 | 2714 | 33 |
| Картофель | тонн | 714 | - | - | 714 |
| Овощи | тонн | 90 | - | - | 90 |
| Молоко | тонн | 1320 | - | 65 | 1255 |
| Мясо (жив. вес /уб. вес) | тонн | 70/44 | - | 8/5 | 62/39 |
| Яйца | тыс. шт. | 3619,5 | - | 342,0 | 3277,5 |
| Фрукты | тонн | 115 | - | - | 115 |
| Подсолнечник | тонн | 6784 | 5340 | 1440 | 4 |

# Структура производства основных видов продукции по категориям  хозяйств (% от хозяйств всех категорий) Новониколаевского сельского поселения, таблица 10

| Наименование | Сельхозпредприятия | Крестьянские (фермерские) хозяйства | ЛПХ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зерно | 85,2 | 14,6 | 0,2 |
| Картофель | - | - | 100 |
| Молоко | - | 5 | 95 |
| Мясо | - | 11 | 89 |
| Яйца | - | 9 | 91 |
| Овощи | - | - | 100 |
| Фрукты | - | - | 100 |
| Подсолнечник | 79 | 20,9 | 0,1 |

Производство картофеля, яиц, мясной и молочной продукции, овощей и фруктов сосредоточено в основном в личных подсобных хозяйствах населения, а производством зерна и подсолнечника в основном занимаются сельхозпредприятия.

Валовое производство с/х продукции во всех категориях хозяйств Новониколаевского сельского поселения, таблица 11

|  | Един. измер. | Валовое производство | Производство продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 га с/х угодий (13652 га) | на душу населения (2615 чел.) | Примечание |
|  |  |  |  | физиологич. норма потребления | фактич. производство |  |
| Зерно | т | 18637 | 1,635 | 0,117 | 7,127 | товарная продукция |
| Картофель | т | 714 | 0,052 | 0,117 | 0,273 | товарная продукция |
| Овощи | т | 90 | 0,007 | 0,076 | 0,034 | собствен. потреблен. |
| Молоко | т | 1320 | 0,097 | 0,390 | 0,504 | товарная продукция |
| Мясо (уб. в.) | т | 44 | 0,003 | 0,078 | 0,002 | собствен. потреблен. |
| Яйца | тыс.шт. | 3619,5 | 0,265 | 0,290 | 1,384 | товарная продукция |
| Подсолнечник | т | 6784 | 0,497 | 0,08 | 2,594 | товарная продукция |

Сравнительные показатели производство сельскохозяйственной продукции на душу населения (кг/год, шт./год), таблица 12

| № п/п | Показатели | Приходится на душу населения | Физиологическая норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | область | Район (место в области по производству) | Новониколаевское поселение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мясо (убойный вес) | 58 | 87(18) | 2 | 78 |
| 2 | Молоко | 203 | 615(11) | 504 | 390 |
| 3 | Яйца | 298 | 292(22) | 1384 | 290 |
| 4 | Картофель | 148 | 568 (6) | 273 | 117 |
| 5 | Хлебопродукты (зерно) | 1498 | 3970(9) | 7127 | 117 |
| 6 | Подсолнечник | 337 | 1200(9) | 2594 | 38 |
| 7 | Приходится на 1 жителя (га): |  |  |  |  |
| 8 | Сельхозугодия | 1,9 | 3,35 | 5,2 |  |
| 9 | Пашня | 1,3 | 2,9 | 4,5 |  |

Обеспеченность пашней на 1 человека здесь больше требуемого общепринятого показателя – 4,5 га (по району – 2,9 га, по области -1,3 га),  требуемая принятая норма-0,8 га.

Дальнейшее развитие с/х производства зависит от чёткой государственной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночного ориентированного аграрного сектора экономики решения таких вопросов, как внедрение новых технологий, обновление устаревших основных фондов и техники на новые, высокопроизводительные; организация заготовки, переработки и, особенно, сбыта сельхозпродукции, создание оптовых рынков и других вопросов, связанных с налоговой политикой, страхованием и упорядочением земельного законодательства.

Существующей мерой укрепления финансового положения сельхозпредприятий может стать и создание в их составе перерабатывающих цехов, хранилищ, организация собственных фирменных магазинов, кафе-ресторанов и пр., а также создание агрохолдингов (вертикальных интегрированных компаний - цепочка: земля-производство-реализация через сеть магазинов, кафе и пр.).

За последние годы наблюдается снижение материально-технической обеспеченности сельскохозяйственных предприятий.

Износ сельхозтехники всех видов составляет 60-80%, обеспеченность техникой и кадрами - низкая.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства на территории сельского поселения соответствует природно-экономическим условиям поселения и сохраняется на перспективу.

Промышленность

На территории Новониколаевского сельского расположены  промышленные предприятия, на которых численность занятых составляет  62 человека. Характеристика действующих предприятий приведена в таблице 13.

Промышленные предприятия Новониколаевского сельского поселения, таблица 13

| Наименование предприятия | Площадь, га | Основные виды продукции в натуральном выражении | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| -ЗАО «Юг Руси» филиал | 6,82 | зерно, подсолнечник | 36 |
| Водозаборная башня | 0,54 | х | 3 |
| Вышка МТС | 0,99 | связь | 5 |
| Школьная котельная | 0,02 | коммунальн. | 6 |
| Водозаборная башня | 0,42 | коммунальн. | 2 |
| Нефтеперерабатывающий цех | 6,75 | переработка и хранение | 10 |
| Всего: | 15,54 | х | 62 |

Прогноз перспективной численности населения

Численность населения определена на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом демографического прогноза,  естественного и механического прироста населения.

Расчет численности населения по естественному приросту населения произведен по формуле:

где:

Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчетный срок);

Нп - существующая численность населения на исходный год;

Тп - число лет первой очереди строительства (или расчетного срока);

Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или расчетный срок);

Мп - среднегодовой  прирост  миграции населения  на  первую очередь (или расчетный срок).

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения.

# Расчетные коэффициенты естественного прироста и миграции и расчетная численность населения, таблица 14

|  | Новониколаевское сельское поселение |
| --- | --- |
|  | Позитивный вариант | Негативный вариант |
| Естественный прирост | 0 | -0,3 |
| Миграция | +1,31 | +0,42 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения |  |  |
| Iя очередь (10 лет) | 1,14 | 1,01 |
| расчетный срок (20 лет) | 1,14 | 1,01 |

# Расчет численности населения:

# I. Позитивный вариант:

Iя очередь: 3273 = 3273( 1,14 ( 3700  (чел.)

Расчетный срок: 3700 = 3700 ( 1,14 ( 4200 (чел.)

# II. Негативный вариант:

Iя очередь: 3273 = 3273 ( 1,01   ( 3300 (чел.)

Расчетный срок: 3300 = 3300 ( 1,01  ( 3330 (чел.)

По позитивному варианту  численность населения на Iю очередь (10 лет) увеличится на 13% и составит 3700 человек за счет небольшого увеличения уровня рождаемости и находящегося на уровне прошлых лет уровня смертности. При этом численность населения на расчетный период (20 лет) увеличится почти на 30% и составит 4200 человек. Кроме вышеперечисленных факторов на перспективную численность населения оказал влияние миграционный прирост – 1,31%. Сложившийся отрицательный естественный прирост будет покрываться за счёт решения социальных программ, направленных на повышение рождаемости и снижения смертности населения, а также стабилизации структуры населения. Расчетная численность населения на перспективу в разрезе  населенных пунктов Новониколаевского сельского поселения, таблица 15

| № п/п | Наименование населённых пунктов | 1-я очередь (10 лет) | Расчетный срок (20 лет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | с. Новониколаевка | 1480 | 1650 |
| 2. | х.Вишнянский | 20 | 25 |
| 3. | х.Новоалександровский | 75 | 85 |
| 4. | х.Верхнеширокинский | 50 | 60 |
| 5. | х.Левченко | 10 | 15 |
| 6. | х.Балка | 170 | 190 |
| 7. | х.Терновый | 20 | 25 |
| 8. | х.Сарматский | 5 | 10 |
| 9. | п.Ленинский | 640 | 730 |
| 10. | с.Авило-Успенка | 1030 | 1180 |
| 11. | раз.Закадычное | 140 | 160 |
| 12. | х.Самарский | 25 | 30 |
| 13. | х.Первомайский | 35 | 40 |
|  | Всего: | 3700 | 4200 |

Динамика возрастной структуры населения Новониколаевского сельского поселения на перспективу по рассматриваемым вариантам  будет следующей, таблица 16

| № п/п | Возрастные группы | Расчетная численность населения (чел.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | на 1-ю очередь | на расчетный срок |
|  |  | Позитив. | Негатив. | Позитив. | Негатив. |
| 1. | Младше трудоспособного возраста | 540 | 540 | 690 | 630 |
| 2. | В трудоспособном возрасте | 1850 | 1715 | 1930 | 1650 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста | 1310 | 1045 | 1580 | 1050 |
|  | ИТОГО: | 3700 | 3300 | 4200 | 3330 |

# Использование трудовых ресурсов Новониколаевского сельского поселения на перспективу, таблица 17

| № п/п | Наименование | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудовые ресурсы, всего | 1850 | 1930 |
| 1. | Сельское хозяйство | 390 | 500 |
| 2. | Промышленность | 130 | 200 |
| 3. | Предприятия торговли, общественного питания, сбыта и заготовки | 120 | 200 |
| 4. | Здравоохранение | 15 | 20 |
| 5. | Образование | 130 | 160 |
| 6. | Культурно-бытовое обслуживание | 30 | 50 |
| 7. | Социальное обеспечение | 48 | 50 |
| 8. | Административные и финансовые учреждения | 50 | 60 |
| 9. | Прочие предприятия | 30 | 50 |
|  | ИТОГО занятых трудовой деятельностью | 943 | 1290 |

Перспективы развития рынка труда связаны с разработкой и реализацией инвестиционных, отраслевых и иных программ, предусматривающих необходимость создания, модернизации и сохранения рабочих мест не только в сельском поселении, но и в Матвеево-Курганском районе в целом.

Успешная реализация национальных проектов также отразится на демографических показателях района. Программа Президента по материальному стимулированию рождаемости призвана повысить уровень рождаемости в районе. Намеченные мероприятия по реализации национальной программы «Здоровье» в  Матвеево-Курганском районе (развитие первичной медико-санитарной помощи, повышение квалификации врачей, проведение диспансеризации) позволят снизить уровень смертности и увеличить продолжительность жизни населения.

Основными направлениями в работе администрации района в целях обеспечения потребности развивающейся  экономики  в рабочей силе являются:

- разграничение полномочий, функций в области регулирования рынка труда и сферы занятости между службой занятости, администрацией района и работодателями;

- организация обучения безработных граждан рабочим профессиям для трудоустройства на с/х предприятия за счет консолидации федерального, местного бюджетов и средств работодателя;

- оказание содействия в трудоустройстве выпускников учебных заведений (особое внимание уделять выпускникам с/х учебных заведений) за счет консолидации федерального, местного бюджетов и средств работодателя; поддержка малого бизнеса и предпринимательства в целях создания рабочих мест и содействия занятости; организация общественных работ в целях обеспечения временной занятости населения за счет консолидации федерального, местного бюджетов и средств работодателя;

- в целях приобретения трудового навыка, профилактики безнадзорности и правонарушений среди населения, увеличить создание временных рабочих мест для подростков за счет консолидации федерального, областного, местного бюджетов и средств работодателя.

По результатам анализа демографической ситуации в Новониколаевском сельском поселении проблема депопуляции может быть решена только при одновременном решении двух задач:

а) уменьшение смертности, стабилизация структуры населения и повышения продолжительности и качества жизни, путем реализации социальных и экономических программ;

б) регулирование потоков внешней миграции.

1.2. Существующее положение в сфере теплоснабжения

В настоящее время газоснабжение природным газом потребителей сельских поселений Матвеево-Курганского района осуществляется по отводам от магистральных газопроводов «Северный Кавказ-Центр», «Ориенбург - Новопсков», «Новопсков – Моздок - Северный Кавказ».

На сегодняшний день газифицировано 76 % жилой, общественной и производственной застройки.

Основным потребителем природного газа в поселении является население, которое использует газ на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение. Информация об объемах газопотребления в поселении не представлена.

Центральное теплоснабжение осуществляется в здание Администрации, здании Авило – Успенского сельского дома культуры, здании Новониколаевского сельского дома культуры, здании Ленинского сельского дома культуры. Система центральной системы горячего водоснабжения.

Подача тепла потребителям осуществляется по стальным трубопроводам, проложенным над землей по опорам, а так же в непроходных каналах наземно и под землей. Трубопроводы, проложенные по опорам, изолированы стекловатой в металлическом кожухе. Трубопроводы, проложенные в непроходных каналах, изолированы стекловатой в рубероиде. Информация по котельной представлена в табл.18.

Таблица 18

| Место размещения | Вид топлива | Годовая выработка тепла | Присоединенные потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Новониколаевка | Газ | 119,1 Гкал 6,0 тыс.м3 | здание Администрации, здание Новониколаевского СДК |
| село Авило - Успенка | газ | 10,7 тыс. м | Авило – Успенский СДК |
| поселок Ленинский | газ | 119,1 Гкал | Ленинский СДК |

Отопление остального газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных тепловых генераторов, горячее водоснабжение – от газовых проточных водонагревателей. Не газифицированный жилой фонд отапливается от печей на твердом топливе. Для пищеприготовления в не газифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе.

На перспективу планируется переход на газовое топливо, реконструкция существующих тепловых сетей и котельных.

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

-  дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно-стоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- объекты общественного назначения, размещаемые в микрорайонах многоэтажной жилой застройки, будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных;

- все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С.

Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.

Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Природный газ предусматривается как основной вид топлива для источников централизованного теплоснабжения (котельные), так и для автономного теплоснабжения. Распределение газа осуществляется от магистрального газопровода к  газорегуляторным пунктам (ГРП), расположенным в населённых пунктах на территории селитебной застройки, возле промышленных предприятий.

Использование природного газа предусматривается на следующие направления:

- населению – для целей пище приготовления, горячего водоснабжения от индивидуальных водонагревателей и к автономным тепловым генераторам (в усадебной и коттеджной застройке);

- на отопительные котельные (энергоноситель для теплоисточников).

В работе рассматриваются потребители селитебной территории. При определении расходов газа на нужды пище приготовления процент охвата газом 100 %.

Расширяется доля использования  сетевого газа для применения в качестве единого энергоносителя при малоэтажном индивидуальном строительстве.

Годовые расходы газа определены:

- на хозяйственно-бытовые нужды населения по численности населения и удельным нормам расхода;

- на нужды отопления, вентиляции (при централизованном теплоснабжении) в соответствии с отапливаемой площадью;

- на нужды отопления индивидуальной застройки (при децентрализованном теплоснабжении) в соответствии с отапливаемой площадью.

В детских, лечебных учреждениях, школах, на предприятиях общественного питания пище приготовление предусматривается электрическое. Распределение газа предусматривается по трехступенчатой схеме, существующая схема газоснабжения максимально используется. Газ высокого и среднего давления подается в ГРП, на предприятия, в котельные. Газ низкого давления используется для подачи в жилые здания, мелким коммунально-бытовым предприятиям. Развитие сети газопроводов с охватом территории нового строительства в населенных пунктах Новониколаевского сельского поселения потребует прокладки (отвода) газопровода высокого давления по улицам населенного пункта, а также строительства новых ГРП. Связь между газопроводами разных ступеней давления осуществляется через ГРП. Количество ГРП определено с учетом оптимального радиуса действия 0,8-1,0 км. ГРП размещено на свободных территориях внутри кварталов. Для районов индивидуальной застройки могут быть в шкафном исполнении. Для надежной работы системы газоснабжения предусматривается закольцовка всех коммунальных ГРП по низкому давлению.

Прокладка газопроводов предусматривается подземная. Газопроводы прокладываются вдоль улиц с тупиковыми ответвлениями к зданиям.

Трубы для сетей газоснабжения принимаются групп «В» и «Г» из спокойной малоуглеродистой стали. Наряду со стальными трубами к применению рекомендуются полиэтиленовые трубопроводы, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии.  Для газопроводов низкого и среднего давления – трубы типа С – средний, для газопроводов высокого давления П категории – трубы типа Т – тяжелые.

Для стальных газопроводов должна предусматриваться защита от коррозии, вызываемой окружающей средой и блуждающими токами в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-89. Для возможности отключения отдельных участков газопроводных сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям устанавливается запорная арматура. Выбор оборудования производится по пропускной способности регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП (при конкретном проектировании). Для обеспечения бесперебойности подачи газа потребителям, безопасности эксплуатации системы газоснабжения необходимо предусмотреть строительство и ввод в эксплуатацию элементов системы газоснабжения в увязке с очередностью строительства.

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению Ростовской области, дифференцированные по направлениям (наборам направлений) использования газа, установлены постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 25.0﻿6.2015 № 29/2:

1. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа), нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) – 5,60 руб./1 м3, приведенный к стандартным условиям.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в Новониколаевском сельском поселении сформированы в сложившихся на территории поселения с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения.

Таблица 19. Зоны индивидуального теплоснабжения на отчетный период 2015 год

| № | Наименование сельского поселения | Статус | Кол-во жилых домов | Доля жилищного фонда оборудованная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (шт.) | В т.ч. МКД | Централизованным отоплением, % | Индивидуальное отопление (газ), % | Прочими видами отопления, % |
| 1 | Новониколаевское | Сельское поселение | 965 | 98 | - | 85 | 15 |

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы газоснабжения населенных пунктов и отдельных промышленных зон Новониколаевкого сельского поселения, с ее реконструкцией и развитием.

Газоснабжение населенных пунктов предполагается выполнить по раздельной схеме - от ГГРП  отдельно для каждого из населенных пунктов.

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по действующей схеме, от подводящего газопровода высокого давления и, далее, через ГГРП, газопроводами среднего давления будут запитаны отдельно стоящие котельные и микрорайонные ГРПШ. Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

- 1 ступень: от газопровода высокого давления к ГГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления; ГГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержания его на заданном уровне.

- 2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам. Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми. Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от ГГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий.

1.2.1. Установленная и располагаемая мощность энергоисточников

Централизованное теплоснабжение в Новониколаевском сельском поселении по данным теплоснабжающей организации на 2015 год только в селе Новониколаевка, с. Авило – Успенка, п. Ленинский. Централизованное теплоснабжение осуществляется в здании Администрации, Авило – Успенском СДК, Новониколаевском СДК, Ленинском СДК котельными с выработкой тепловой энергии ОАО «Водоканал» Матвеево – Курганского района.

Таблица 1.2.1.1. Сведения об источниках тепловой мощности на 2015 год

| № | Наименование, адрес местоположения | Установленная мощность, кВт | Котельное и насосное оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | здание администрации с. Новониколаевка улица Ленина 69 б | 2,49 м3/час | КС-ГВ-020СН |
| 2 | здание Авило - Успенского СДК с. Авило – Успенка ул. Ленина, 60 | 3,56 м3/час | КСТГ-31,5 |
| 3 | здание Ленинского СДК, п. Ленинский | 2,49 м3/час | КС-ТГВ-31,5 насосное оборудование SVS 32-60 180 |
| 4 | здание Новониколаевского СДК | 10,7 м3/час | Хопер-100 насосное оборудование SVS 32-60 180 |

В населенных пунктах сельского поселения при административных, социально-культурных объектах и в жилом секторе установлены индивидуальные источники тепла (котлы), имеются индивидуальные источники теплоты (ИИТ), работающих на природном газе. Эти источники выполняются в виде наземной контейнерной котельной модульного типа. Децентрализованное теплоснабжение на основе ИИТ обеспечивает расход топлива, на 10 % меньший, чем при централизованном теплоснабжении от котельных за счет исключения потерь в тепловых сетях. Энергетические источники электрической мощности комбинированной выработки на территории муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» отсутствуют.

1.2.2 Существующие балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки

Таблица 1.2.2.1 Баланс тепловой мощности Новониколаевского сельского поселения

| Муниципальное образование | Потребность в тепле в МВт | Обеспечение теплом |
| --- | --- | --- |
| I Существующий: а) жилой фонд | 0,0 0,0 | От индивидуальных источников/ газовая котельная |
| б) соцкультбыт | 0,15 |  |
|  |  | От отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных |
| Всего: | 0,15 |
| II Новое строительство: а) жилой фонд | 2,09 | От индивидуальных источников |
| б) Соцкультбыт | Расходы определяются по мере реализации целевых и инвестиционных программ |
| Всего: | 2,24 |

1.2.3 Отпуск тепла и топливопотребление энергоисточников

Источники комбинированной выработки тепловой энергии на территории муниципального образования «Новониколаевское сельское поселение» отсутствуют.

Котельные, относящиеся к ОСЦТ и не относящиеся к ОСЦТ, на территории населенных пунктов Новониколаевского сельского поселения не предусмотрены.

На территории Новониколаевского сельского поселения имеются газовые котельные, вырабатывающая тепловую энергию и поставляющая ее потребителям – объектам социального и культурного назначения, в населенных пунктах: с. Новониколаевка, с. Авило – Успенка, п. Ленинский. Администрацией Новониколаевского сельского поселения представлены: свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЕ № 881254, объекта права: здание сельского дома культуры площадью 170,1  м2 адрес: село Авило - Успенка, улица Ленина, дом 60; свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЕ № 881253, объекта права: здание сельского дома культуры площадью 394,4 м2 адрес: поселок Ленинский, улица Центральная, дом 35; свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЕ № 881411, объекта права: здание сельского дома культуры площадью 472,6 м2 адрес: село Новониколаевка, улица Ленина, дом 69 а; свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЕ № 278313 объекта права: здание Администрации площадью 142,4 м2 адрес: село Новониколаевка, улица Ленина, дом 69 б.

1.2.4 Тепловые сети

На территории Новониколаевского сельского поселения тепловые сети расположены в населенных пунктах: село Новониколаевка, село Авило – Успенка, поселок Ленинский. В системе теплоснабжения объектов, расположенных на территории населенных пунктов сельского поселения схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная. В зданиях сельских домов культуры в поселке Ленинский и в селе Новониколаевка имеется также насосное оборудование. Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления. Система централизованного горячего водоснабжения не предусмотрена.

1.3. Основные проблемы организации теплоснабжения

1.3.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения тепловых потерь в сетях, необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых модульных автономных котельных, а так же замене сетей. Необходимо ориентироваться на экологически чистые котельные агрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных тепловых источников, а именно требуется:

1) перевод на  газ котельных, работающих на твердом топливе;

2) реконструкция существующих котельных с использованием современного оборудования и новых технологий;

3) реконструкция изношенных участков теплотрасс.

Обеспечение теплом планируемых объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных   и  электрических  тепловых генераторов  тепла.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии).

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных и многоэтажных домов автономные газовые водонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния тепловой обеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

1) применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива;

2) реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

3) внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

4) применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

5) использование для районов нового строительства блок модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе.

1.3.2 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Одной из главных проблем теплоснабжения, как большинства Российских регионов, так и сельского поселения Новониколаевское является неравномерное распределение тепла между потребителями. Тепловые сети во время долгой эксплуатации нуждаются в проведении гидравлической наладки для правильного распределения потоков рабочей среды по системе. Очень часто в процессе эксплуатации сети подвергаются изменениям (прокладываются новые ответвления или ликвидируются существующие, присоединяются новые потребители или изменяется нагрузка у потребителей). Все это оказывает серьезное влияние на гидравлический режим системы. На практике абоненты часто самовольно устанавливают дополнительные радиаторы или изменяют схемы их подключения, что приводит к нарушению теплового и гидравлического режима работ тепловой сети. Для решения данной проблемы необходимы расчет и наладка гидравлического режима работы сетей.

Отсутствие гидравлической наладки ведет к несоответствию расхода теплоносителя через систему отопления расчетному для каждого потребителя, в таких условиях велика вероятность отсутствия его циркуляции в наиболее удаленных от источника участках тепловой сети. Нарушение теплового и гидравлического режимов тепловой сети ведет к изменению температурного графика в системе отопления отдельных потребителей. Данное изменение температурного графика является частой причиной недотопа или перетопа. Последствия таких изменений у потребителей проявляется в виде ухудшения условий в отапливаемых помещениях.

Завышенный расход теплоносителя в системе теплопотребления ведет к перерасходу электроэнергии на сетевых насосах и занижению температуры сетевой воды после водонагревательного оборудования и, как следствие, понижает качество и надежность всех абонентов системы теплоснабжения.

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления). Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети.

Типовыми причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:

- разрушение теплопроводов или арматуры;

- образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;

- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Внешние проявления технологических нарушений и характеристика причин их возникновения приведены в Таблице 1.3.2.1. Однако основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях является высокий износ сетевого хозяйства. Более 30% сетей уже выработали свой ресурс. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества (как правило, минеральную вату), тепловые потери через которую составляют около 15-20 %. Высокий износ тепловых сетей влечет за собой потери теплоносителя. Потери тепла, связанные с утечками, оцениваются в 10-15 %.

Не менее важным является работоспособность основного оборудования котельной. Согласно анализу технической и эксплуатационной документации котельных агрегатов на котельной износ основного оборудования составляет более 100 %. Это приводит к снижению производительности котлов, увеличению удельных расходов топлива и частым остановкам оборудования из-за выхода из строя. Износ оборудования котельной не позволяет в полной мере обеспечить необходимые температурные и гидравлические режимы работы системы теплоснабжения.

Таблица 1.3.2.1 Внешние проявления технологических нарушений и причины их возникновения

| Внешнее проявление технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения |
| --- | --- |
| Наружная коррозия теплопровода | Нарушение внешнего антикоррозийного покрытия: - применение малоэффективных антикоррозийных покрытий; - повреждение антикоррозийных покрытий при транспортировке; - периодическое увлажнение антикоррозийного покрытия за счет отсутствия дублирующей гидроизоляции на тепловой изоляции; - износ покрытия за счет нарушения адгезии и разных температурных деформаций системы «земля – изоляция –трубопровод» при нарушениях в работе компенсационных систем. |
|  | Увлажнение тепловой изоляции: - высокий уровень грунтовых вод за счет отсутствия дренажа при высоком их уровне или глинистых грунтах, больших утечках воды из теплотрассы, общее подтопление территории; - плохое гидроизоляционное покрытие трубопровода; - недосыпка грунта по линии теплотрассы; - применение бесканальных прокладок теплотрассы в изоляции, отличающейся высоким водопоглощением; - нарушение уклонов теплотрассы между колодцами; - застаивание воды в каналах, нишах П-образных компенсаторов при бесканальной прокладке. |
|  | Блуждающие токи: - отсутствие катодной защиты; - наличие оголенных участков трубопроводов, соприкасающихся с грунтом. |
| Внутренняя коррозия теплопровода | Некачественная водоподготовка (подпитка сырой водой с наличием растворенного кислорода, присутствие в воде составляющих, способствующих коррозии). |
| Механические повреждения теплопровода | Деформационные сдвиги колодцев и мертвых опор. Разрыв компенсаторов за счет разрушения неподвижных опор. Гидравлический удар в тепловой сети за счет дестабилизации режимов и парообразования. Завышенные напоры в тепловой сети. |

1.3.3. Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения сельского поселения распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения: производство – транспорт – потребитель.

Основные проблемы функционирования котельных состоят в следующем:

1) высокий физический износ и старение оборудования котельных;

2) существенный избыток тепловых мощностей источников теплоснабжения;

3) невысокие КПД котельных агрегатов и, как следствие, повышенные удельные расходы топлива на производство тепловой энергии;

4) низкая насыщенность приборным учетом потребления топлива и/или отпуска тепловой энергии в котельных;

5) низкий уровень автоматизации котельных.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

1) высокая степень износа тепловых сетей;

2) высокий уровень фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

3) нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое разрегулирование) и сопутствующие этому фактору «недотопы» и «перетопы» зданий;

4) высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:

1) низкая степень охвата домохозяйтсв приборами учета тепловой энергии и как следствие неточность в оценке тепловых нагрузок потребителей;

2) низкая степень охвата домохозяйств средствами регулирования теплопотребления;

3) низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов;

4) отсутствие у организаций, эксплуатирующих жилой фонд, стимулов к повышению эффективности использования коммунальных ресурсов.

1.3.4. Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом в схеме теплоснабжения

В населенных пунктах Новониколаевского сельского поселения перебоев и ограничений в обеспечении тепловой энергией, природным газом нет. Запасы резервного топлива для котельной отсутствуют.

1.4. Основные положения технической политики

При разработке схемы теплоснабжения Новониколаевского сельского поселения Матвеево – Курганского района утверждены следующие направления реализации технической политики развития системы теплоснабжения сельского поселения по рекомендуемому варианту в соответствии с Приложениями к Схеме Теплоснабжения и Генеральным Планом: развитие основного оборудования в системе теплоснабжения устанавливается в соответствии со следующими направлениями: поэтапный вывод из эксплуатации низкоэффективного генерирующего оборудования; разработка проектно – сметной документации на газификацию населенных пунктов сельского поселения; вывод из эксплуатации физически и морально устаревшего котельного оборудования; выполнение модернизации газовых трубопроводов. Проектными решениями сохраняется направление использования газа, при этом значительно увеличивается доля его использования. Новое строительство включает усадебную и многоквартирную застройку, а также социально значимые объекты.

Таблица 1.4.1 Годовые расходы на проектируемый фонд

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | по с. Новониколаевка |
| 1.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | м3/час | 2220 | 2475 |
| 1.2. | Потребление газа на производственные нужды (10 % от п. 1.1.) | м3/час | 222 | 248 |
| 1.3. | ИТОГО: | кВт | 2442 | 2723 |
| 2. | по с. Новоалександровка |
| 2.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | кВт | 113 | 128 |
| 2.2. | ИТОГО: | кВт | 113 | 128 |
| 3. | по х. Авило-Успенка |
| 3.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | м3/час | 1545 | 1770 |
| 3.2. | Потребление газа на производственные нужды (15 % от п. 1.1.) | м3/час | 232 | 266 |
| 3.3. | ИТОГО: | кВт | 1777 | 2036 |
| 4. | по п. Вишнянский |
| 4.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | кВт | 30 | 38 |
| 4.2. | ИТОГО: | кВт | 30 | 38 |
| 5. | по х. Терновый |
| 5.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | кВт | 30 | 38 |
| 5.2. | ИТОГО: | кВт | 30 | 38 |
| 6. | по х. Балка |
| 6.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | м3/час | 255 | 285 |
| 6.2. | Потребление газа на производственные нужды (15% от п. 1.1.) | м3/час | 38 | 43 |
| 6.3. | ИТОГО: | кВт | 293 | 328 |
| 7. | по раз. Закадычное |
| 7.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | кВт | 210 | 240 |
| 7.2. | ИТОГО: | кВт | 210 | 240 |
| 8. | по х. Верхнеширокинский |
| 8.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | кВт | 75 | 90 |
| 8.2. | ИТОГО: | кВт | 75 | 90 |
| 9. | по х. Левченко |
| 9.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | кВт | 15 | 23 |
| 9.2. | ИТОГО: | кВт | 15 | 23 |
| 10. | по п. Ленинский |
| 10.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | м3/час | 960 | 1095 |
| 10.2. | Потребление газа на производственные нужды (15 % от п. 1.1.) | м3/час | 144 | 164 |
| 10.3 | ИТОГО: | кВт | 1104 | 1259 |
| 11. | по х. Сарматский |
| 11.1 | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | кВт | 8 | 15 |
| 11.2 | ИТОГО: | кВт | 8 | 15 |
| 12. | по х. Самарский |
| 12.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | кВт | 38 | 45 |
| 12.2 | ИТОГО: | кВт | 38 | 45 |
| 13. | по х. Первомайский |
| 13.1 | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | кВт | 53 | 60 |
| 13.2 | ИТОГО: | кВт | 53 | 60 |
| 14. | Производственные объекты, расположенные за пределами населенных пунктов | кВт | 300 | 400 |
| 15. | ВСЕГО: | кВт | 6480 | 7423 |

* - в связи с тем, что состав производственных зон до конца не определен, нагрузки приняты ориентировочно.

Общий расход газа по поселению на расчетный срок составит 16,639 млн. м3/год,  в  том числе 14,126 млн. м3/год на коммунально-бытовые нужды.

Расчет газа по поселению на 1 этап расчетного срока составит 14,525 млн. м3/год, в т. ч. 12,427 млн. м3/год на коммунально-бытовые нужды.

Согласно материалам Генерального плана Новониколаевского сельского поселения предусмотрено сохранение существующей схемы газоснабжения населенных пунктов Новониколаевского сельского поселения: с. Новониколаевка, х. Авило-Успенка, с. Новоалександровка, х. Терновый, раз. Закадычное, х. Балка, х. Верхнеширокинский,  п. Ленинский, п. Вишнянский, х. Сарматский, х. Самарский, х. Левченко и х. Первомайский. Газоснабжение населенных пунктов предусматривается по раздельной схеме – газоснабжение селитебных зон и газоснабжение производственных зон.

Газоснабжение застройки населенных пунктов будет осуществляться по действующей схеме, от подводящего газопровода высокого давления и, далее, через ГРС, расположенную в центральной части поселения, газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные, ГРП и ГРПШ.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления через АГРС с выходами газопроводов среднего давления  к ГРП и ГРПШ населенных пунктов. АГРС устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимых к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРП и ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельной ветки от ГРС с подключением на неё котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промышленным зонам соответствующих площадей.

1.5. Целевые показатели эффективности систем теплоснабжения

Централизованная система теплоснабжения в сельском поселении частично. В данном случае применяются значения базовых целевых показателей функционирования типовых систем теплоснабжения, определенных в ходе анализе.

При реализации мероприятий, предложенных к включению в схему теплоснабжения, должны быть достигнуты целевые показатели развития системы теплоснабжения.

Целевые показатели разделены на четыре группы:

 В первую группу включены показатели физической обеспеченности теплоснабжением потребителей сельского поселения. Эти показатели и их изменение характеризуют физическую доступность теплоснабжения для потребителей Новониколаевского сельского поселения на весь период действия схемы теплоснабжения. Базовые значения целевых показателей группы 1 отражают формирование перспективного спроса на тепловую мощность и тепловую энергию. Прогноз перспективного спроса на тепловую энергию формирует основные перспективные показатели производственных программ действующих и создаваемых теплоснабжающих и тепловых сетевых предприятий сельского поселения в части товарного отпуска тепловой энергии.

 Вторая группа показателей характеризует энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия индивидуальных источников газоснабжения (ОАО «ГАЗПРОМ»).

 Третья группа показателей характеризует энергетическую эффективность, надежность и качество теплоснабжения в зонах действия существующих и имеющихся источников теплоснабжения.

 Четвертая группа показателей характеризует развитие систем теплоснабжения сельского поселения.

Таблица 1.5.1 Целевые показатели развития системы теплоснабжения Новониколаевского сельского поселения

| № | Показатель | Ед. измерения | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь жилой застройки | Тыс. м2 | 49,91 | 57,3 | 71,7 |
| 2 | Всего спрос на тепловую мощность | Гкал/ч | 2,57 | 2,18 | 2,22 |
| 3 | Располагаемая тепловая мощность проектируемых источников | Гкал/ч | 2,57 | 2,18 | 2,22 |
| 4 | Суммарная располагаемая тепловая мощность источников | Гкал/ч | 2,57 | 2,18 | 2,22 |

Таблица 1.5.2. Целевые показатели развития системы теплоснабжения Новониколаевского сельского поселения

| Показатель | Ед. измерения | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные, предлагаемые к строительству |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,57 | 2,18 | 2,22 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 1,83 | 1,87 | 1,95 |
| Собственные нужды | Гкал | 0,20 | 0,46 | 0,73 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 273,9 | 315,01 | 393,7 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 273,7 | 314,55 | 392,97 |
| Расход условного топлива | Т.у.т | 0,092 | 0,097 | 0,099 |
| Удельный расход условного топлива: |  |  |  |  |
| на выработку тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0,046 | 0,0485 | 0,0495 |
| на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 0,046 | 0,0485 | 0,0495 |

Отопление газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных тепловых генераторов, горячее водоснабжение – от газовых проточных водонагревателей. Не газифицированный жилой фонд отапливается от печей на твердом топливе. Для пищеприготовления в не газифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе.

2. РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

2.1. Общие положения

Для разработки раздела по определению перспективного потребления тепловой энергии необходимы следующие базовые документы по перспективному развитию сельского поселения:

- актуализированный утвержденный Генеральный план развития сельского поселения;

- структурированные данные по перспективному развитию сельского поселения с разделением на жилищную, административно-общественную, производственную застройку;

- утвержденные расчетные элементы территориального деления на все покрытие сельского поселения с привязкой данных по каждому элементу.

В рамках этапа работ по определению перспективного потребления тепловой энергии Новониколаевского сельского поселения был выполнен анализ документов по перспективному развитию сельского поселения, выданных ИАрхИ ЮФУ г. Ростов-на-Дону, а именно материалов Генерального плана развития сельского поселения.

При изучении вышеперечисленных материалов было выявлено:

 что генеральный план развития поселения утвержден;

 большая часть проектов планировок разработана ранее и являются неактуальными;

 при сопоставлении данных по жилому фонду согласно генеральному плану выявлено существенное несоответствие данных. Значения перспективных тепловых нагрузок не приведены, отсутствуют расчеты;

 кроме того в поселении отсутствуют утвержденные данные по административно-общественной застройке и развитию производственных площадок.

В целях принятия решения об использовании единицы территориального деления в качестве расчетного элемента при разработке Схемы теплоснабжения были проанализированы следующие используемые в муниципальном образовании границы: населенных пунктов и поселения; жилых районов.

Разработка раздела по Перспективному потреблению тепловой энергии на цели

теплоснабжения выполнялась в следующей последовательности:

1. На первом этапе были определены все объекты системы, включая источники теплоснабжения, участки сетей, потребители тепла. Исходными данными для описания существующих потребителей тепла являлись абонентские базы данных теплоснабжающих предприятий с указанием адреса, тепловой нагрузки абонента с разбивкой на виды теплопотребления, схемы присоединения потребителей.

2. На втором этапе работ были рассмотрены единицы территориального деления: границы поселения и населенных пунктов.

3. Для формирования раздела существующего потребления тепла на нужды теплоснабжения был сформирован запрос в теплоснабжающую организацию по потребителям тепла с привязкой к территориальным единицам поселения.

4. На основании данных по Генеральному плану поселения были выполнены расчеты тепловых нагрузок потребителей. Также в рамках данного этапа работ был выполнен сравнительный анализ приростов тепловых нагрузок согласно Генеральному плану поселения по каждой территориальной единице. В качестве приростов тепловых нагрузок были взяты максимальные значения по каждой территориальной единице.

5. На базе проделанной работы по позиционированию перспективных потребителей были сформированы прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии по всем территориальным единицам поселения: административным, планировочным и жилым районам с привязкой к зонам действия источников тепла.

6. Приросты тепловых нагрузок по малоэтажной застройке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в основном планируется обеспечить посредством АГВ, за исключением приростов в зонах действия крупных тепловых источников.

Ввиду отсутствия утвержденных нормативно - законодательных актов нижеприведенные подразделы Главы 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" Постановления ПП РФ от 22.02.2012 N 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в настоящей работе не рассматривались:

з) прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

и) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные

договоры теплоснабжения;

к) прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

2.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 № 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии.

Общая площадь жилищного фонда Новониколаевского сельского поселения 43,4 тыс. м2, в том числе:

- МКД  – 12,2 тыс. м2;

- ИЖС – 31,2 тыс. м2 .

Жилищный фонд поселения представлен в основном малоэтажной застройкой. Ее доля в общем жилищном фонде поселения составляет 89%, среднеэтажная застройка составляет 11 %. В структуре жилой застройки: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками составляют 57%, многоквартирные жилые дома -43%.

Село Новониколаевское

Развитие административного центра сельского поселения предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

Генеральным планом административного центра учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения к 2031 г. на 790 чел. (см. п. 4.4. пояснительной записки) и сложившийся средний состав семьи –3,4 чел., потребность в новых участках составит: 790 : 3,4 = 232 участка.

При условии площади каждого нового приусадебного участка до 0,15 га и согласно п. 2.1.2., табл. №5 «Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области», 2010 г. потребность в дополнительной территории для развития селитебной зоны с. Новониколаевка составит: 232× 0,23 = 53,3 га. С учетом планировочного упорядочения сложившихся жилых кварталов, увеличение площади жилой зоны составит до 130 га (существующее положение – 103 га).

Согласно расчету потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания (табл.№ 35) площадь общественно-деловых зон увеличивается на 0,7 га.

Для обеспечения населения нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 12 м2  на чел. ( в настоящее время – 7,5 м2  на чел) учитывая сложившиеся зеленые массивы, в черте населенного пункта организуется зона с озеленением общего пользования , благодаря чему проектная площадь зеленых насаждений  составит 13,8 м2  на чел

Общая площадь населенного пункта в проектируемых границах увеличится на 78 га и составит 212 га, в том числе, за счет включения территорий промзон в границы населенных пунктов. Часть перспективного населения предусматривается к проживанию на новых  жилых территориях в с. Авило-Успенка.

Территории перспективной жилой застройки предусматриваются  к освоению участков строительства, как  индивидуальным застройщикам, так и организациям девелоперского типа.

В сложившейся жилой среде с. Новониколаевка предложено упорядочение уличной структуры. Село ограничено с востока – автодорогой межмуниципального значения.   Развитие селитебной зоны предполагается осуществить за счет уплотнения существующей жилой застройки, а так же строительства новых жилых массивов в западном и южном направлениях. Рекреационная зона со спортивной площадкой намечена в проектируемом сквере.

В населенном пункте общественно-деловой центр дополняется проектируемым многофункциональных общественным мини-центром.

Развитие производственной зоны с размещением новых предприятий предлагается на сложившихся территориях в восточной части села, на территории которой предполагается выделение участков под размещение предприятий малого бизнеса.

Численность населения на расчетный срок II этапа  составит –  1450чел.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства и в будущем с. Новониколаевка приобретет современный благоустроенный вид.

Существующая часть кладбища,  СЗЗ от которой  попадает на жилую застройку -  закрывается, а часть, предусмотренная для развития находится на санитарном расстоянии от жилых домов.

Реконструкция и развитие жилых зон.

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всей сложившейся жилой зоны в границах села.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 1450 человек.

Предложено сформировать новые кварталы усадебной застройки в западной и юго-западной частях населенного пункта,  общей площадью 27 га. Площади территорий индивидуальных приусадебных участков предусматриваются  до 0,15 га. В новых кварталах предполагается постоянное проживание. Часть перспективной жилой застройки предусматривается комплексной. Градостроительная емкость нового строительства  составит около 200 участков с усадебными жилыми домами с ориентировочной общей площадью 24000 м2.

При этом будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, выражающейся в сносе ветхого жилья и замены его современным, благоустроенным, а также - в надстройке,  достройке и т. п. существующего.

Развитие общественных зон.

Одной из целей генерального плана является организация на территории населенного пункта четко дифференцированного многоступенчатого культурно-бытового и социального обслуживания населения. Реализация этого положения определяется с учетом местоположения населенного пункта, в т. ч. по отношению к административному центру – п. Матвеев-Курган, а также к городским округам «город Таганрог» и «город Ростов-на-Дону».

Проектными предложениями предусмотрена реконструкция сложившегося общественного центра, с донасыщениями его объектами общественного назначения .

Предполагается реконструкция существующих зданий в общественном центре: здания администрации поселения, лечебного учреждения, дома культуры с библиотекой, средней общеобразовательной школы, а также - детского сада. В западной части населенного пункта проектируется многофункциональный общественный мини-центр.  Вдоль автодороги восточнее села будут размещены объекты дорожного сервиса. Таким образом, поселковый центр сформирован как комплекс второй (периодической) и первой (повседневной) ступени обслуживания.

Поскольку часть территории жилой застройки предполагается комплексного освоения, строительство объектов общественного назначения будет вестись одновременно со строительством жилых зданий.

В приведенной ниже таблице представлен расчет учреждений и предприятий обслуживания.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания (согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»). Расчетное количество с. Новониколаевка – 1450 чел.

Таблица 2.2.1

| № п/п | Объект | Единица измерения | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расчету | Имеется и как используется | Проектируется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 46 | Детский сад «Солнышко» на 55 мест |  |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 174 | Средняя общеобразовательная школа на 130 мест – реконструкция до 180 | - |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койко-место | по заданию органов здравоохранения | - | ФАП на 5 | - |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади пола (для закрытых сооружений) | 75 | 108,7 | Спортзал при школе реконструкция | - |
|  |  | га (для плоскостных сооружений) | 0,75 | 1,09 | При школе | - |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 108,7 | ДК на 220 мест | - |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 5,8 | 9,3 |  |
| 7. | Торговый центр, предприятия торговли | м2 торг. площади | 300 | 435 | 6 магазинов общей площадью 500 | - |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. пло-щади | 30 | 43,5 | - | При многофункциональном общественном мини-центре* |
| 9. | Предприятия общественного питания | количество посадочных мест | 40 | 58 | - | В многофункциональном общественном мини-центре |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 5,8 | - | Предприятие бытового обслуживания на 10 мест в многофункциональном общественном мини-центре * |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный выезд | 0,4 | 0,58 | - | Пожарное депо на 2 машины* |
| 12 | Предприятие по химчистке | кг/смену | 4 | 5,8 | - | Предприятие по химчистке в многофункциональном общественном мини-центре * |
| 13 | Гостиница | 1 место | 6 | 8,7 | - | В с.Авило-Успенка |
| 14. | Жилищно-эксплуатационные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | Жилищно-эксплуатационная контора в многофункциональном общественном мини-центре * |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб.мест | 0,5 на 1 тыс. жителей | 1 | - | Отделение (филиал) банка в многофункциональном общественном мини-центре * |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | В многофункциональном общественном мини-центре * |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | - | Юридическая контора в многофункциональном общественном мини-центре * |
| 18. | Объекты социального обеспечения | объект | в соответствии с заданием на проектирование | - | - | В многофункциональном общественном мини-центре* |

Примечание:

*    -  с учетом с.Авило-Успенка, п.Ленинский, х.Балка ,  р.Зкадычное, х. Верхнеширокинский,  х.Вишнянский, х. Левченко, х. Новоалександровский, х. Первомайский, х. Терновой, п. Сарматский, х. Самарский

Обслуживание объектами общественного назначения 1 ступени (повседневное обслуживание) и 2 ступени (периодическое обслуживание) будет осуществляться в с. Новониколаевка. Третья ступень обслуживания (эпизодическая) будет, частично, осуществляться в п. Матвеев-Курган, а также в г. Таганроге и областном центре – г. Ростове-на-Дону.

Организация производственных зон.

Генеральным планом сельского поселения для организации производственных зон с. Новониколаевка отведена значительная территория. В их состав включены территории существующих, реконструируемых и проектируемых промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств.

Проектными решениями генерального плана с. Новониколаевка даны следующие основные направления реорганизации сложившихся производственных зон населенного пункта, а также формирования перспективных производственных зон:

- упорядочение границ предприятий с учетом нормативных санитарно-защитных зон – МТМ, складские здания , мастерских, предприятия по переработке с/х продукции и т.д.;

- комплексное благоустройство территории промышленной зоны, строительство и ремонт автомобильных подъездов, озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон – это касается всех вышеперечисленных предприятий;

- выявление территорий для формирования промышленно - инвестиционных зон, в том числе для развития малого бизнеса с хорошей транспортной доступностью и инженерной инфраструктурой.

Планировочное развитие с. Новониколаевка в значительной степени определено  формированием новых производственных структур, включаемых в его границы. Это зоны, формируемые в восточной части села, на базе сложившихся территорий. В западной части выделен участок тепличного комплекса. Планировочная структура производственной зоны уточнится после появления инвестиционных компаний на следующем этапе проектирования. В основу их формирования положен принцип максимальной универсализации с тем, чтобы на этих территориях можно было разместить промышленные предприятия различных классов по санитарной классификации, различной площади и конфигурации их земельных участков и обеспечить по оптимальным схемам транспортное и инженерное обслуживание.

На участках, более приближенных к селитебной зоне, предусмотрено размещение предприятий IV и V класса санитарной опасности (с санитарно-защитными зонами 100 и 50 м соответственно). В глубине промышленных зон возможно размещение предприятий III класса санитарной опасности (с санитарно-защитной зоной 300 м).

Организация рекреационной зоны и системы зеленых насаждений.

Основными мероприятиями генерального плана с. Новониколаевка по восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений населенного пункта

являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившегося природного ландшафта;

- сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки в населенном пункте;

- создание благоустроенной рекреационной зоны;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории с. Новониколаевка, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природного комплекса на территории населенного пункта.

В общественном центре с. Новониколаевка генеральным планом предлагается формирование сельского сквера, расположенному рядом с детским садом.

В черте населенного пункта предусмотрена организация озелененных санитарно-защитных зон от производственных предприятий до жилой и общественной застройки.

По периметру населенного пункта генеральным планом предусматривается высадка зеленых насаждений ветрозащитного назначения, которые наряду с существующими лесополосами обеспечат непрерывность системы озеленения.

Санитарно-защитные зоны предприятия должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками – породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами – для создания надежных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природного комплекса должны приблизить его к эколого-градостроительным нормативам и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания населения.

Село Авило - Успенка

Генеральным планом учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения к 2031 г. на 472 чел. (см. п. 4.4. пояснительной записки) и сложившийся средний состав семьи –3,4 чел., потребность в новых участках составит : 472 : 3,4 = 139 участков; при условии площади каждого нового приусадебного участка для ЛПХ от 0.1 до 2.0 га (принимаем среднее значение=1.0 га) и согласно п.Б1,Б2., табл. №17 ;  и   площади каждого нового приусадебного участка для индивидуального жилого строительства до 0.15 га и согласно п. 2.1.2., табл. №5 «Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области», 2010 г. потребность в дополнительной территории для развития селитебной зоны с. Авило-Успенка составит: 25× 1.0 = 25га, 114 х 0.23=  26 га. Итого : 51  га

С учетом планировочного упорядочения сложившихся жилых кварталов, увеличение площади жилой зоны составит на 50 га.

Согласно расчету потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания площадь общественно-деловых зон увеличивается на 1,5 га.

Для обеспечения населения нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 12 м2  на чел. ( в настоящее время – 11,0 м2  на чел) , учитывая сложившиеся зеленые массивы, в черте населенного пункта организуется рекреационная зона с озеленением общего пользования , благодаря чему проектная площадь зеленых насаждений  составит 36,0 м2  на чел

Общая площадь населенного пункта в проектируемых границах увеличится на 127,6 га и составит 299,6 га, в том числе, за счет включения территорий промзон в границы населенных пунктов.

Территории перспективной жилой застройки предусматриваются  к освоению участков строительства, как  индивидуальным застройщикам, так и организациям девелоперского типа.

В сложившейся жилой среде с. Авило-Успенка предложено упорядочение уличной структуры.   Развитие селитебной зоны предполагается осуществить за счет уплотнения существующей жилой застройки, а так же строительства новых жилых массивов в западном направлении. Рекреационная зона со стадионом намечена в проектируемом парке.

В населенном пункте формируется два  общественно-деловых центра. Один,  реконструируемый - в  центре с. Авило-Успенка, вдоль ул. Ленина, второй – в новом микрорайоне, в западной части населенного пункта.

Развитие производственной зоны с размещением новых предприятий предлагается на новых территориях в восточной части села. Площадь производственно-коммунальной зоны  составит 32 га, в т.ч. проектируемой –25 га, на территории которой предполагается выделение участков под размещение предприятий малого бизнеса.

Численность населения на расчетный срок II этапа  составит –  1380 чел. Развитие населенного пункта предусматривается по этапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства и в будущем с. Авило-Успенка приобретет современный благоустроенный вид.

Существующее кладбище, СЗЗ от которого попадает на жилую застройку -  закрывается, и проектируется новое кладбище на санитарном расстоянии от жилых домов.

Реконструкция и развитие жилых зон.

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всей сложившейся жилой зоны в границах села.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 1450 человек.

Предложено сформировать новый микрорайон в западной части населенного пункта, в состав которых войдут новые кварталы усадебной застройки, общей площадью 50 га. Площади территорий индивидуальных приусадебных участков предусматриваются  до 0,5 га. В новых кварталах предполагается постоянное проживание. Часть перспективной жилой застройки предусматривается комплексной.

При этом будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, выражающейся в сносе ветхого жилья и замены его современным, благоустроенным, а также - в надстройке,  достройке и т. п. существующего.

Развитие общественных зон.

Одной из целей генерального плана является организация на территории населенного пункта четко дифференцированного многоступенчатого культурно-бытового и социального обслуживания населения. Реализация этого положения определяется с учетом местоположения населенного пункта, в т. ч. по отношению к административному центру – п. Матвеев-Курган, а также к городским округам «город Таганрог» и «город Ростов-на-Дону». Проектным решением в селе Авило-Успенка выделяется два планировочных района «Западный» и  «Центральный», которые включают в себя поселковые центры с первой и второй ступенями обслуживания.

Проектными предложениями предусмотрена реконструкция сложившегося общественного центра по ул. Ленина,  в планировочном районе «Центральный», с донасыщениями его объектами общественного назначения.

Предполагается реконструкция следующих зданий в общественном центре: здания администрации поселения, лечебного учреждения, дома культуры с библиотекой, средней общеобразовательной школы, а также - детского сада. В планировочном районе «Западный» будут сформированы: общественные подцентры, где предполагается разместить комплексные мини-центры культурно-бытового обслуживания, школу, детский сад и т.д. Вдоль въездной автодороги регионального значения северо-восточнее  села будут размещены объекты дорожного сервиса. Таким образом, поселковые центры сформированы как комплексы второй (периодической) и первой (повседневной) ступени обслуживания.

Поскольку часть территории жилой застройки предполагается комплексного освоения, строительство объектов общественного назначения будет вестись одновременно со строительством жилых зданий.

В приведенной ниже таблице представлен расчет учреждений и предприятий обслуживания.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания (согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»). Расчетное количество с. Авило-Успенка – 1380 чел.

Таблица 2.2.2

| № п/п | Объект | Единица измерения | Расчетн. норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 44 | Детский сад «Светлячок» на 35 мест | Детский сад на 30 мест |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 место | 120 | 166 | Средняя общеобразовательная школа на 130 мест | Средняя общеобразовательная школа на 100 |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койко-место | по заданию органов здравоохранения | - | ФАП на 2 | - |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади пола (для закрытых сооружений) | 75 | 103,5 | Спортзал при школе реконстр. | В многофункциональном общественном мини-центре |
|  |  | га (для плоскост-ных сооружений) | 0,75 | 1,03 | При школе | Спортивные площадки 1 га |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 103,5 | ДК на 126 мест | - |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 5,52 | Библиотека на 7,7 | - |
| 7. | Торговый центр, предприятия торговли | м2 торг.площади | 300 | 414 | 8 магазинов общей площадью 450 | В многофункциональном общественном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг.пло-щади | 30 | 41,4 | - | В административном центре |
| 9. | Предприятия общественного питания | количество посадоч-ных мест | 40 | 55,2 | - | В многофункциональном общественном мини-центре |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 5,52 | - | Предприятие бытового обслуживания на 6мест в многофункциональном общественном мини-центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный выезд | 0,4 | 0,55 | - | В административном центре |
| 12 | Предприятие по химчистке | кг/смену | 4 | 5,5 | - | В многофункциональном общественном мини-центре |
| 13 | Гостиница | 1 место | 6 | 8,3 | - | На 20 мест* |
| 14. | Жилищно-эксплуатационные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | - | - | В административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб.мест | 0,5 на 1 тыс. жителей | - | - | В административном центре |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | - | - | В административном центре |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | - | - | В административном центре |
| 18. | Объекты социального обеспечения | объект | в соответствии с заданием на проектирование | - | - | В административном центре |

Примечание:

*    -  с учетом с.Новониколаевка, п.Ленинский, х.Балка и р.Зкадычное

Обслуживание объектами общественного назначения 1 ступени (повседневное обслуживание) и 2 ступени (периодическое обслуживание) будет осуществляться в с. Новониколаевка. Третья ступень обслуживания (эпизодическая) будет, частично, осуществляться в п.Матвеев-Курган, а также в г. Таганроге и областном центре – г. Ростове-на-Дону.

Организация производственных зон.

Генеральным планом сельского поселения для организации производственных зон с. Авило-Успенка отведена значительная территория. В их состав включены территории существующих, реконструируемых и проектируемых промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств.

Проектными решениями генерального плана с. Авило-Успенка даны следующие основные направления реорганизации сложившихся производственных зон населенного пункта, а также формирования перспективных производственных зон:

- упорядочение границ существующих с/х производств;

- предприятий с учетом нормативных санитарно-защитных зон – МТМ, мехток, складские здания , мастерских, предприятия по переработке с/х продукции и т.д.;

- комплексное благоустройство территории промзоны, строительство и ремонт автомобильных подъездов, озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон – это касается всех вышеперечисленных предприятий;

- выявление территорий для формирования промышленно - инвестиционных зон, в том числе для развития малого бизнеса с хорошей транспортной доступностью и инженерной инфраструктурой.

Планировочное развитие с. Авило-Успенка в значительной степени определено  формированием новых производственных структур, включаемых в его границы. Это зоны, формируемые в восточной части села. Планировочная структура производственной зоны уточнится после появления инвестиционных компаний на следующем этапе проектирования. В основу их формирования положен принцип максимальной универсализации с тем, чтобы на этих территориях можно было разместить промышленные предприятия различных классов по санитарной классификации, различной площади и конфигурации их земельных участков и обеспечить по оптимальным схемам транспортное и инженерное обслуживание.

На участках, более приближенных к селитебной зоне, предусмотрено размещение предприятий IV и V класса санитарной опасности (с санитарно-защитными зонами 100 и 50 м соответственно). В глубине промышленных зон возможно размещение предприятий III класса санитарной опасности (с санитарно-защитной зоной 300 м).

Организация рекреационной зоны и системы зеленых насаждений.

Основными мероприятиями генерального плана с. Авило-Успенка по восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений населенного пункта являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившегося природного ландшафта;

- сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки в населенном пункте;

- создание благоустроенной рекреационной зоны;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории с. Авило-Успенка, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природного комплекса на территории населенного пункта.

Поскольку в сложившейся структуре с. Авило-Успенка, а также, в силу особенностей характера рельефа, озелененные пространства и участки ценного природного ландшафта занимают значительные площади, генеральным планом решаются задачи их санации, расширения и объединения всех составляющих элементов ландшафта в единый природный комплекс. Основой этого комплекса является балка Сухая Крынка, берега которой предлагается к обустройству с формированием линейного озелененного пространства, в центральной части населённого пункта. Озеленение этого элемента ландшафта будет играть очень важное значение, и это мероприятие улучшит микроклимат поселения и сократит поверхностный неочищенный сток.

В новом общественном центре с. Авило-Успенка генеральным планом предлагается формирование парка, а также создание мини-скверов, связываемых друг с другом системой озелененных бульваров. Осуществление этих решений позволит довести уровень обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования до 12 м2/чел.

В черте населенного пункта предусмотрена организация озелененных санитарно-защитных зон от производственных предприятий до жилой и общественной застройки.

По периметру населенного пункта генеральным планом предусматривается высадка зеленых насаждений ветрозащитного назначения, которые наряду с существующими лесополосами обеспечат непрерывность системы озеленения.

Санитарно-защитные зоны предприятия должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками – породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами – для создания надежных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку. В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природного комплекса должны приблизить его к эколого-градостроительным нормативам и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания населения.

п.Ленинский и х.Балка.

Обоснование территориального развития населенного пункта

Генеральным планом учтена вся  сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения к 2031 г. на 206 чел. (см. п. 4.4. пояснительной записки) и сложившийся средний состав семьи –3,4 чел., потребность в новых участках составит: 206 : 3,4 = 60 участков;

При условии площади каждого нового приусадебного участка для ЛПХ от 0.1 до 2.0 га (принимаем среднее значение=1.0 га) и согласно п.Б1,Б2., табл. №17 ;  и   площади каждого нового приусадебного участка для индивидуального жилого строительства до 0.15 га и согласно п. 2.1.2., табл. №5 «Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области», 2010 г. потребность в дополнительной территории для развития селитебной зоны п.Ленинский и х.Балка составит: 25× 1.0 = 25га, 35 х 0.23=  8 га. Итого : 33  га

С учетом планировочного упорядочения сложившихся жилых кварталов, увеличение площади жилой зоны составит на 30 га .

Согласно расчету потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания (табл.№ 40) площадь общественно-деловых зон увеличивается на 0,4 га.

Для обеспечения населения нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 12 м2  на чел. ( в настоящее время – 9,8 м2  на чел) , , в черте населенного пункта организуется  зона с озеленением общего пользования , благодаря чему проектная площадь зеленых насаждений  составит 32,6м2  на чел

Общая площадь населенных пунктов в проектируемых границах увеличится на 118,3 га и составит 351,2 га, в том числе, за счет включения территорий промзон в границы населенных пунктов.

Территории перспективной жилой застройки предусматриваются  к освоению участков строительства, как  индивидуальным застройщикам, так и организациям девелоперского типа. В сложившейся жилой среде предложено упорядочение уличной структуры. Развитие селитебной зоны предполагается осуществить за счет уплотнения существующей жилой застройки, а так же строительства новых жилых массивов в западном и южном направлениях.

В населенном пункте формируется два  общественно-деловых центра. Один,  реконструируемый - в  центре п.Ленинский, вдоль ул. Центральная, второй – в новом микрорайоне, в южной части населенного пункта.

Развитие производственной зоны с размещением новых предприятий предлагается на сложившихся территориях в северной части п.Ленинский и западной части х.Балка. Площадь производственно-коммунальной зоны  составит 20,3 га, в т.ч. проектируемой –15,6 га, на территории которой предполагается выделение участков под размещение предприятий малого бизнеса.

Численность населения на расчетный срок II этапа  составит –  920 чел.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства и в будущем п.Ленинский и х.Балка приобретет современный благоустроенный вид.

Реконструкция и развитие жилых зон.

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всей сложившейся жилой зоны в границах села.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 920 человек.

Предложено сформировать новые микрорайоны южной части населенного пункта п.Ленинский, в состав которых войдут новые кварталы усадебной застройки, общей площадью 30 га. Площади территорий индивидуальных приусадебных участков предусматриваются  до 0,15 га. В новых кварталах предполагается постоянное проживание. Часть перспективной жилой застройки предусматривается комплексной. Градостроительная емкость нового строительства  составит около 200 участков с усадебными жилыми домами с ориентировочной общей площадью 24000 м2.

При этом будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, выражающейся в сносе ветхого жилья и замены его современным, благоустроенным, а также - в надстройке,  достройке и т. п. существующего.

Развитие общественных зон.

Одной из целей генерального плана является организация на территории населенного пункта четко дифференцированного многоступенчатого культурно-бытового и социального обслуживания населения. Реализация этого положения определяется с учетом местоположения населенного пункта, в т. ч. по отношению к административному центру – п. Матвеев-Курган, а также к городским округам «город Таганрог» и «город Ростов-на-Дону».

Проектными предложениями предусмотрена реконструкция сложившегося общественного центра по ул. Центральная, с донасыщениями его объектами общественного назначения.

Предполагается реконструкция следующих зданий в общественном центре: здания администрации поселения, лечебного учреждения, дома культуры с библиотекой, средней общеобразовательной школы, а также - детского сада. В новом планировочном районе  будет сформирован: общественный подцентр, где предполагается разместить комплексный мини-центр культурно-бытового обслуживания, школу, детский сад и т.д. Таким образом, поселковые центры сформированы как комплексы второй (периодической) и первой (повседневной) ступени обслуживания.

Поскольку часть территории жилой застройки предполагается комплексного освоения, строительство объектов общественного назначения будет вестись одновременно со строительством жилых зданий.

В приведенной ниже таблице представлен расчет учреждений и предприятий обслуживания.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания (согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»). Расчетное количество п.Ленинский,  х.Балка  – 920чел.

Таблица 2.2.3

| № п/п | Объект | Единица измерения | Расчетн. норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 30 | Детский сад «Светлячок» на 20 мест реконструкция до 30 | - |
| 2. | Общеобразо-вательная школа | 1 место | 120 | 110 | Средняя общеобразовательная школа на 140 мест | - |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койко-место | по заданию органов здравоохранения | - | ФАП на 5 | - |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади пола (для закрытых сооружений) | 75 | 69 | - | В многофункциональном общественном мини-центре |
|  |  | га (для плоскост-ных соору-жений) | 0,75 | 0,69 | 0,7 | - |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 69 | ДК на 200 мест | - |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 3,68 | Библиотека на 10,9 | - |
| 7. | Торговый центр, предприятия торговли | м2 торг.площади | 300 | 276 | 4 магазина общей площадью 220 | В многофункциональном общественном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг.пло-щади | 30 | 27,6 | - | В административном центре |
| 9. | Предприятия общественного питания | количество посадоч-ных мест | 40 | 36,8 | - | В многофункциональном общественном мини-центре |
| 10. | Предприятия бытового об-служивания населения | 1 рабочее место. | 4 | 3,68 | - | Предприятие бытового обслуживания на 4 места в многофункциональном общественном мини-центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный выезд | 0,4 | 0,36 | - | В административном центре |
| 12 | Предприятие по химчистке | кг/смену | 4 | 3,68 | - | В многофункциональном общественном мини-центре |
| 13 | Гостиница | 1 место | 6 | 5 | - | В с.Авило-Успенка |
| 14. | Жилищно-эксплуатационные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | - | - | В административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб.мест | 0,5 на 1 тыс. жителей | - | - | В административном центре |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | - | - | В административном центре |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | - | - | В административном центре |
| 18. | Объекты социального обеспечения | объект | в соответствии с заданием на проектирование | - | - | В административном центре |

Обслуживание объектами общественного назначения 1 ступени (повседневное обслуживание) и 2 ступени (периодическое обслуживание) будет осуществляться в с. Новониколаевка. Третья ступень обслуживания (эпизодическая) будет, частично, осуществляться в п. Матвеев-Курган, а также в г. Таганроге и областном центре – г. Ростове-на-Дону.

Организация производственных зон.

Генеральным планом сельского поселения для организации производственных зон отведена значительная территория. В их состав включены территории существующих, реконструируемых и проектируемых промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств.

Проектными решениями генерального плана даны следующие основные направления реорганизации сложившихся производственных зон населенных пунктов, а также формирования перспективных производственных зон:

- упорядочение границ существующих молочных ферм;

- предприятий с учетом нормативных санитарно-защитных зон – МТМ, мехток, складские здания, мастерских, предприятия по переработке с/х продукции и т.д.;

- комплексное благоустройство территории промзоны, строительство и ремонт автомобильных подъездов, озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон – это касается всех вышеперечисленных предприятий;

- выявление территорий для формирования промышленно - инвестиционных зон, в том числе для развития малого бизнеса с хорошей транспортной доступностью и инженерной инфраструктурой.

Планировочное развитие в значительной степени определено  формированием новых производственных структур, включаемых в границы. Это зоны, формируемые в северо-западной части села, на базе сложившихся территорий. В западной части выделен участок тепличного комплекса. Планировочная структура производственной зоны уточнится после появления инвестиционных компаний на следующем этапе проектирования. В основу их формирования положен принцип максимальной универсализации с тем, чтобы на этих территориях можно было разместить промышленные предприятия различных классов по санитарной классификации, различной площади и конфигурации их земельных участков и обеспечить по оптимальным схемам транспортное и инженерное обслуживание.

На участках, более приближенных к селитебной зоне, предусмотрено размещение предприятий IV и V класса санитарной опасности (с санитарно-защитными зонами 100 и 50 м соответственно). В глубине промышленных зон возможно размещение предприятий III класса санитарной опасности (с санитарно-защитной зоной 300 м).

Организация рекреационной зоны и системы зеленых насаждений.

Основными мероприятиями генерального плана по восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений населенного пункта являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившегося природного ландшафта;

- сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки в населенном пункте;

- создание благоустроенной рекреационной зоны;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природного комплекса на территории населенного пункта.

Поскольку в сложившейся структуре населенных пунктов, а также, в силу особенностей характера рельефа, озелененные пространства и участки ценного природного ландшафта занимают значительные площади, генеральным планом решаются задачи их санации, расширения и объединения всех составляющих элементов ландшафта в единый природный комплекс. Основой этого комплекса является балка Сухая Сарматская, берег которой предлагается к обустройству с формированием линейного озелененного пространства, озеленение ландшафта будет играть очень важное значение, и это мероприятие улучшит микроклимат поселения и сократит поверхностный неочищенный сток в реку.

В черте населенного пункта предусмотрена организация озелененных санитарно-защитных зон от производственных предприятий до жилой и общественной застройки.

По периметру населенного пункта генеральным планом предусматривается высадка зеленых насаждений ветрозащитного назначения, которые наряду с существующими лесополосами обеспечат непрерывность системы озеленения.

Санитарно-защитные зоны предприятия должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками – породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами – для создания надежных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природного комплекса должны приблизить его к эколого-градостроительным нормативам и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания населения.

Р.Закадычное.

Обоснование территориального развития населенного пункта

Генеральным планом учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения к 2031 г. на 34 чел. (см. п. 4.4. пояснительной записки) и сложившийся средний состав семьи –3,4 чел., потребность в новых участках составит : 31 : 3,4 = 10 участков;

При условии площади каждого нового приусадебного участка для ЛПХ от 0.1 до 2.0 га (принимаем среднее значение=1.0 га) и согласно п.Б1,Б2., табл. №17 ;  и   площади каждого нового приусадебного участка для индивидуального жилого строительства до 0.15 га и согласно п. 2.1.2., табл. №5 «Нормативов  градостроительного  проектирования  городских округов и поселений Ростовской области», 2010 г. потребность в дополнительной территории для развития селитебной зоны р. Закадычное составит: 5× 1.0 = 5 га, 5 х 0.23=  1,15 га. Итого : 6,15  га

С учетом планировочного упорядочения сложившихся жилых кварталов, увеличение площади жилой зоны составит на 4.3 га

Согласно расчету потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания, площадь общественно-деловых зон увеличивается на 0,5 га.

Для обеспечения населения нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 12 м2  на чел. ( в настоящее время – озеленение общего пользования отсутствует),  в черте населенного пункта организуется рекреационная зона с озеленением общего пользования , благодаря чему проектная площадь зеленых насаждений  составит 31,0 м2  на чел.

Общая площадь населенного пункта в проектируемых границах увеличится на 10,0 га и составит 51 га.

Территории перспективной жилой застройки предусматриваются  к освоению участков строительства, как  индивидуальными застройщиками, так и организациями девелоперского типа.

Проектом определены основные направления территориального развития населенного пункта. Таковыми для селитебной зоны являются западное.

Прирост данных территорий предусмотрен для формирования новых  жилых кварталов  площадью 4,2 га. Структурно этот территориальный рост рассматривается как закрепление сложившихся основных планировочных осей  населенного пункта.

Новый вектор территориального развития определяет планировочную структуру, развиваемую в увязке со сложившейся улично-дорожной сетью. В проектируемый общественно-деловой центр входит многофункциональный мини-центр.

Производственно-коммунальная зона не предусмотрена.

Численность населения на расчетный срок II этапа  составит –  160 чел.

Развитие населенного пункта предусматривается поэтапным, по мере формирования бюджетных, инвестиционных и частных средств и подготовки соответствующих площадок строительства.

Реконструкция и развитие жилых зон.

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всей сложившейся жилой зоны в границах поселка.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной застройки.

При этом будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, заключающаяся в сносе ветхого жилья,  замене его современным, благоустроенным, а также надстройке,  достройке и т. п. существующего. Вдоль обеих сторон железнодорожной ветки, в пределах черты населенного пункта, предусматривается установка специальных экранов для защиты жилой застройки от шума.

Развитие общественных зон.

Одной из целей генерального плана является организация на территории населенного пункта развитого культурно-бытового и социального обслуживания населения. Реализация этого положения определяется с учетом местоположения населенного пункта, в т. ч. по отношению к административному центру поселения – с. Новониколаевка, а также к городским округам «город Таганрог» и «город Ростов-на-Дону».

Проектным решением в р. Закадычное формируется единый общественный центр.

Поскольку часть территории жилой застройки предполагается комплексного освоения, строительство объектов общественного назначения будет вестись одновременно со строительством жилых зданий.

В приведенной ниже таблице представлен расчет учреждений и предприятий обслуживания.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания (согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»). Расчетное количество р. Закадычное  – 160чел.

Таблица 2.2.4

| № п/п | Объект | Единица измере- ния | Расчетн. норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 5 | - | В многофункциональном общественном мини-центре |
| 2. | Общеобразо-вательная школа | 1 место | 120 | 19 | - | В административном центре |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койко-место | по заданию органов здравоохранения | - | - | В многофункциональном общественном мини-центре |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади пола (для закрытых сооружений) | 75 | 12 | - | - |
|  |  | га (для плоскостных сооружений) | 0,75 | 0,12 | - | - |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 12 | - | В многофункциональном общественном мини-центре |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 0,64 | - | В многофункциональном общественном мини-центре |
| 7. | Торговый центр, предприятия торговли | м2 торг.площади | 300 | 48 | - | В многофункциональном общественном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг.пло-щади | 30 | 4,8 | - | В административном центре |
| 9. | Предприятия общественного питания | количество посадочных мест | 40 | 6,4 | - | В многофункциональном общественном мини-центре |
| 10. | Предприятия бытового об-служивания населения | 1 рабочее место. | 4 | 0,64 | - | Предприятие бытового обслуживания на 1 места в многофункциональном общественном мини-центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный выезд | 0,4 | 0,06 | - | В административном центре |
| 12 | Предприятие по химчистке | кг/смену | 4 | 0,64 | - | В многофункциональном общественном мини-центре |
| 13 | Гостиница | 1 место | 6 | 1 | - | В с.Авило-Успенка |
| 14. | Жилищно-эксплуатационные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | - | - | В административном центре |
| 15. | Отделение (филиал) банка | раб.мест | 0,5 на 1 тыс. жителей | - | - | В административном центре |
| 16. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | - | - | В административном центре |
| 17. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | - | - | В административном центре |
| 18. | Объекты социального обеспечения | объект | в соответствии с заданием на проектирование | - | - | В административном центре |

Обслуживание объектами общественного назначения 1 ступени (повседневное обслуживание) и 2 ступени (периодическое обслуживание) будет осуществляться в с. Новониколаевка. Третья ступень обслуживания (эпизодическая) будет, частично, осуществляться в п.Матвеев-Курган, а также в г. Таганроге и областном центре – г. Ростове-на-Дону.

Организация производственных зон.

Генеральным планом населенного пункта объекты производственного назначения  на территории не предусматриваются.

Организация рекреационной зоны и системы зеленых насаждений.

Основными мероприятиями генерального плана р. Закадычное по восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений населенного пункта являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившегося природного ландшафта;

- сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки в населенном пункте;

- создание благоустроенной рекреационной зоны;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории р. Закадычное, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природного комплекса на территории населенного пункта.

В  меридианальном направлении центральная часть р. Закадычное пересечена  балкой. Озеленение и благоустройство ее  будет играть очень важное значение в улучшении микроклимата поселения и сократит поверхностный неочищенный сток в реку.

В черте населенного пункта предусмотрена организация озелененной санитарно-защитной зоны от кладбища и от железной дороги.

По периметру населенного пункта генеральным планом предусматривается высадка зеленых насаждений ветрозащитного назначения, которые наряду с существующими лесополосами обеспечат непрерывность системы озеленения.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природного комплекса должны приблизить его к эколого - градостроительным нормативам и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания населения.

2.3 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Прогноз прироста тепловых нагрузок сформирован на основе материалов Генерального плана сельского поселения. В связи с отсутствием в представленном материале данных по характеристикам строящихся нежилых зданий, удельное теплопотребление строящихся нежилых зданий на период до 2030 года определялось по укрупненным показателям на основе материалов, представленных в книге Е.Я. Соколова «Теплофикация и тепловые сети» (глава 2 «Тепловое потребление»):

- Тепловая нагрузка общественных зданий на отопление принимается в размере 25 % от тепловой нагрузки отопления строящихся жилых зданий;

- Тепловая нагрузка общественных зданий на вентиляцию принимается в размере 60 % от тепловой нагрузки отопления строящихся общественных зданий;

- Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение строящихся общественных зданий принимается из расхода 25 л/сутки на 1 жителя строящихся жилых зданий.

Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным - для каждой из зон планировки.

2.3.1 Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления потребителей жилищно–коммунального сектора

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из периодов, также как и прирост перспективной застройки, были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, 2016 гг.) приводится прирост тепла для условного 2016 года, в период 2017-2021 гг. – прирост теплопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период и т.д.. Прогноз прироста тепловой нагрузки на территории города за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для периодов 2016 гг., 2017-2021 гг., 2022-2026 гг., 2027-2030 гг. и на весь рассматриваемый период 2015-2030 гг. приведен в таблице 2.3.1.1.

Таблица 2.3.1.1. Сводные значения приростов тепловых нагрузок за период 2015-2030 гг.

| Населенный пункт | Источник данных | Период подключения/Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2025 | 2030 | Итого 2015-2030 |
| село Новониколаевское | прирост относительно базового периода | - | - | - | 0,47 | 0,47 |
| село Авило - Успенское | прирост относительно базового периода | - | - | 0,47 | - | 0,47 |
| поселок Ленинский | прирост относительно базового периода | - | - | 0,47 | - | 0,47 |
| Общий итог | - | - | 0,94 | 0,47 | 1,41 |

Суммарный прирост тепловых нагрузок к 2030 году по прогнозам составит 1,41 Гкал/ч, из них:

 0,0 Гкал/ч до 2015 года;

 0,0 Гкал/ч в период 2016 г.;

 0,94 Гкал/ч в период 2025 г.,

 0,47 Гкал/ч в период 2030 г..

2.3.2 Прогноз прироста тепловых нагрузок на период до 2030 года с учетом требований к энергетической эффективности зданий, строений и сооружений

Для оценки возможного изменения прироста перспективной нагрузки при условии удовлетворения вновь вводимых зданий современным требованиям по теплозащите был выполнен расчет прогноза теплопотребления на основе темпов снижения теплопотребления для вновь строящихся зданий.

Удельное потребление воды на горячее водоснабжение на одного человека для строящихся зданий поэтапно составит:

- с 2015 года – 65 л/сутки;

- с 2016 года – 63 л/сутки;

- с 2020 года – 61 л/сутки.

В соответствии с устанавливаемыми нормативами теплопотребления удельное теплопотребление жилых зданий на период до 2030 года, принятое для прогнозирования спроса на тепловую мощность и тепловую энергию, представлено в таблице 2.3.2.1., 2.3.2.2.

Таблица 2.3.2.1 Удельное теплопотребление строящихся жилых зданий

| Вид зданий | 2011 | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ккал/ч/м2 |
| жилищный фонд: | - | - | - |
| 1 этажа | - | - | 1330,0 |
| 2 этажа | - | - | - |
| 3 этажа | - | - | - |

Таблица 2.3.2.2. Удельное теплопотребление строящихся жилых зданий

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |
| --- | --- |
|  | ккал/м2 |
|  | 2015 | 2025 | 2030 |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| до 60 | 66,3 | - | - | 54,6 | - | - | 46,8 | - | - |
| 100 | 59,2 | 64,0 | - | 48,8 | 52,7 | - | 41,8 | 45,2 | - |
| 150 | 52,1 | 56,9 | 61,6 | 42,9 | 46,8 | 50,7 | 36,8 | 40,1 | 43,5 |
| 250 | 47,4 | 49,7 | 52,1 | 39,0 | 41,0 | 42,9 | 33,4 | 35,1 | 36,8 |

Прогноз прироста тепловой нагрузки на территории населенных пунктов сельского поселения за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий для периодов 2015 г., 2016-2020 гг., 2021-2025 гг., 2026-2030 гг. и на весь рассматриваемый период 2011-2030 гг. с учетом требований к энергетической эффективности приведен в таблице 2.3.2.3.

Таблица 2.3.2.3 Сводные значения приростов тепловых нагрузок за период 2011-2030 гг. с учетом требований к энергетической эффективности

| Населенный пункт | Источник данных | Период подключения Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | - | 2015 | 2025 | 2030 | Итого 2011-2030 |
| село Новониколаевское | прирост относительно базового периода | - | - | - | 0,47 | 0,47 |
| село Авило - Успенское | прирост относительно базового периода | - | - | 0,47 | - | 0,47 |
| поселок Ленинский | прирост относительно базового периода | - | - | 0,47 | - | 0,47 |
| Общий итог | - | - | 0,94 | 0,47 | 1,41 |

На протяжении всего рассматриваемого периода преобладающей в прогнозируемой тепловой нагрузке будет отопительная вентиляционная составляющая, доля которой изменяется незначительно в диапазоне от 80 до 85 % в различные пятилетние периоды.

2.3.3. Прогноз прироста тепловых нагрузок и теплопотребления промышленных потребителей

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития сельской среды. Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных территорий - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития. Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

• эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов,

• увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон,

• перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду,

• первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна,

• введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

• соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

• организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

• организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Проектными решениями предложены следующие основные направления градостроительной реорганизации территорий сложившихся производственных зон, а также формирования перспективных промышленных зон:

- упорядочение границ существующих предприятий в соответствии с кадастровыми планами их участков, а также с учётом нормативных санитарно- защитных зон;

- изменение функционального использования части производственных территорий

для размещения предприятий другого назначения;

- размещение на реорганизуемых производственных территориях новых  предприятий с инновационными технологиями;

- перепрофилирование территорий отдельных предприятий, находящихся в селитебной зоне и являющихся источниками загрязнения; комплексное благоустройство территорий промышленных зон, строительство и ремонт автомобильных подъездов, озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон; выявление территорий, пригодных, с градостроительной точки зрения, для формирования промышленно-инвестиционных зон, с возможностью их обеспечения  хорошей транспортной доступностью и инженерной инфраструктурой.

2.3.4 Прогноз суммарного прироста тепловых нагрузок и теплопотребления

На рисунке 2.3.4.1 приведены прогнозируемые величины приростов тепловой нагрузки по населенным пунктам Новониколаевского сельского поселения, а также суммарные прогнозируемые величины приростов тепловой нагрузки, с учётом и без учета требований к энергетической эффективности зданий, строений и сооружений.

Разница, показанная на рисунке 2.3.4.1, будет являться резервом потребления тепловой энергии в случае, если вновь вводимые здания будут удовлетворять современным требованиям по теплозащите.

3. РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

3.1. Радиусы эффективного теплоснабжения базовых энергоисточников

Существующая методика не позволяет корректно выполнить расчеты по определению радиуса эффективного теплоснабжения существующей системы в связи со следующими технологическими особенностями организации теплоснабжения централизованной зоны: централизованная система теплоснабжения на сегодняшний день в населенных пунктах предусмотрена в селе Новониколаевское, с. Авило – Успенское, п. Ленинский. Для действующих (базовых) источников изменение эффективного радиуса определяется не только приростом тепловой нагрузки, но и изменением зоны действия источников. При этом необходимо отметить, что значительных изменений эффективного радиуса не происходит, так как основные влияющие параметры либо не изменялись (температурный график, удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети), либо их изменения не приводили к существенным отклонениям от существующего состояния в структуре распределения тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

3.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения

3.2.1 Зоны действия источников тепловой энергии

Эксплуатационная зона действия котельных предприятия Матвеево - Курганского района тепловых сетей ОАО «Водоканал» – село Новониколаевское, с. Авило – Успенское, п. Ленинский.

3.2.2. Зоны действия источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию в период с 2011-2013 гг.

Эксплуатационная зона действия котельных предприятия Матвеево - Курганского района тепловых сетей ОАО «Водоканал» – село Новониколаевское улица Ленина, 69 а, 69 б, с. Авило – Успенское улица Ленина, дом № 60, п. Ленинский улица Центральная, дом № 35.

3.2.3 Зоны действия источников тепловой энергии, планируемых к вводу в

эксплуатацию

На сегодняшний день инвестиционные проекты по направлению развитию перспективных источников энергии отсутствуют. Информация теплоснабжающей организации и Заказчика отсутствует.

3.3. Описание зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение предусматривается для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (до 3-х этажей). На территории Новониколаевского сельского поселения система центрального теплоснабжения в жилой застройке не предусмотрена.

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.). Теплоснабжение потребителей Новониколаевского сельского поселения децентрализованное. На территории жилых, общественных и промышленных зон имеется несколько локальных котельных на газовом топливе. Основная масса потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе.

В соответствии с материалами Генерального плана Новониколаевского СП в настоящее время газоснабжение природным газом потребителей сельских поселений Матвеево-Курганского района осуществляется по отводам от магистральных газопроводов «Северный Кавказ-Центр», «Ориенбург - Новопсков», «Новопсков – Моздок - Северный Кавказ». На сегодняшний день газифицировано 76 % жилой, общественной и производственной застройки.

Информация по котельной представлена в таблице 18 и разделе 1.2 настоящей Схемы теплоснабжения Новониколаевского сельского поселения на период до 2030 года.

Отопление остального газифицированного жилого фонда осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, горячее водоснабжение – от газовых проточных водонагревателей. Не газифицированный жилой фонд отапливается  от печей на твердом топливе.  Для пищеприготовления в не газифицированном жилом фонде используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе.

3.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Таблица 3.4.1.

| Наименование источника теплоснабжения | Наименование основного оборудования котельной | Установленная тепловая мощность | Располагаемая тепловая мощность | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Располагаемая тепловая мощность «нетто | Нагрузка потребителей | Тепловые потери в тепловых сетях | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2014 год |
| Котельная Администрация село Новониколаевское | см. в .т № 18 р. 1.2. Схемы теплоснабжения | см. в .т № 18 р. 1.2. Схемы теплоснабжения | см. в .т № 18 р. 1.2. Схемы теплоснабжения | 0,02 | см. в .т № 18 р. 1.2. Схемы теплоснабжения | 0,4 | 10,0 % | - | - |
| Котельная СДК с. Новониколаевское | см. в .т № 18 р. 1.2. Схемы теплоснабжения | см. в .т № 18 р. 1.2. Схемы теплоснабжения | см. в .т № 18 р. 1.2. Схемы теплоснабжения | 0,02 | см. в .т № 18 р. 1.2. Схемы теплоснабжения | 0,4 | 10,0 % | - | - |
| котельная СДК с. Авило - Успенское | см. в .т № 18 р. 1.2. Схемы теплоснабжения | см. в .т № 18 р. 1.2. Схемы теплоснабжения | см. в .т № 18 р. 1.2. Схемы теплоснабжения | 0,02 | см. в .т № 18 р. 1.2. Схемы теплоснабжения | 0,4 | 10,0 % | - | - |
| котельная СДК п. Ленинский | см. в .т № 18 р. 1.2. Схемы теплоснабжения | см. в .т № 18 р. 1.2. Схемы теплоснабжения | см. в .т № 18 р. 1.2. Схемы теплоснабжения | 0,02 | см. в .т № 18 р. 1.2. Схемы теплоснабжения | 0,4 | 10,0 % | - | - |

4. РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

4.1 Перспективные объемы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозируются исходя из следующих условий:

 Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принимается по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

 Расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

 Расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

В расчетах предлагается, что к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения будут переведены на закрытую схему присоединения системы ГВС.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

При этом в расчетах учтено, что при переходе на закрытую схему теплоснабжения сократится подпитка тепловой сети в размере теплоносителя, потребляемого на нужды горячего водоснабжения. Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить: снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком; сокращение расхода подпиточной воды тепловой сети на величину потребляемой в настоящее время на нужды горячего водоснабжения; снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей; снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных; кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период; снижение аварийности систем теплоснабжения.

4.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Сведения о водоподготовительных установках на территории Новониколаевского сельского поселения не предоставлено, данный раздел не заполняется.

4.3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Сведения о водоподготовительных установках на территории Новониколаевского сельского поселения не предоставлено, данный раздел не заполняется.

4.4 Мероприятия по переводу потребителей с «открытой» схемой присоединения системы горячего водоснабжения на «закрытую».

В системе теплоснабжения населенных пунктов Новониколаевского сельского поселения по состоянию на 2014 год не функционируют энергоисточники, системы горячего водоснабжения потребителей не предусмотрены. Вместе с тем, в соответствии с требованиями ФЗ № 190, ПП РФ № 154 необходимо планирование развития теплоснабжения населенных пунктов сельского поселения, которое должно согласовываться с положениями документации территориального планирования и генеральным планом поселения. В соответствии с п. 8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения». В соответствии с п. 10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»»: статью 29 [Федерального закона «О теплоснабжении»]: а) дополнить частью 8 следующего содержания: "8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается."; б) дополнить частью 9 следующего содержания: "9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается." Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей вышеуказанных энергоисточников на «закрытую» схему присоединения системы ГВС. Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые обусловлена тем, что: в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к перетопам в помещениях зданий; существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети. Переход на закрытую схему присоединения систем ГВС позволит обеспечить: снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком; снижение внутренней коррозии трубопроводов и отложения солей; снижение темпов износа оборудования тепловых станций и котельных; кардинальное улучшение качества теплоснабжения потребителей, исчезновение «перетопов» во время положительных температур наружного воздуха в отопительный период; снижение объемов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат; снижение аварийности систем теплоснабжения. Для реализации данного решения в здании предлагается установить автоматизированные блочные тепловые пункты ведущих производителей.

5. РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Общие положения

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

-  дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно-стоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- объекты общественного назначения, размещаемые в микрорайонах многоэтажной жилой застройки, будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных;

- все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо.

Газоснабжение

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей схемы газо-снабжения населенных пунктов Новониколаевского сельского поселения: с. Новониколаевка, х. Авило-Успенка, с. Новоалександровка, х. Терновый, раз. Закадычное, х. Балка, х. Верхнеширокинский,  п. Ленинский, п. Вишнянский, х. Сарматский, х. Самарский, х. Левченко и х. Первомайский. Газоснабжение населенных пунктов предусматривается по раздельной схеме – газоснабжение селитебных зон и газоснабжение производственных зон.

Газоснабжение застройки населенных пунктов будет осуществляться по действующей схеме, от подводящего газопровода высокого давления и, далее, через ГРС, расположенную в центральной части поселения, газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные, ГРП и ГРПШ.

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от газопровода высокого давления через АГРС с выходами газопроводов среднего давления  к ГРП и ГРПШ населенных пунктов. АГРС устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и поддержания его на заданном уровне.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимых к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРП и ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельной ветки от ГРС с подключением на неё котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промышленным зонам соответствующих площадей.

Четкого функционального зонирования не наблюдается. Жилищный фонд индивидуально - определенных зданий составляет 60,6% площади всего жилищного фонда сельского поселения. В качестве топлива используется природный газ. В перспективе до 2020 года зона малоэтажной застройки с индивидуальными источниками теплоснабжения увеличится на 22%.

Проектируемый тип жилой застройки – индивидуальные жилые дома усадебного типа с точечными вкраплениями многоквартирных домов и многоквартирные жилые дома в сложившейся застройке. Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами. Тепловое обеспечение всей малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) тепловых генераторов.

Предложений от теплоснабжающей организации ОАО «Водоканал» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии не поступало.

В соответствии с материалами территориального планирования Генерального плана Новониколаевского СП проектом прогнозируется, что к расчетному сроку реализации генерального плана будет выполнена 100% газификация Новониколаевского сельского поселения. При разработке расчетной схемы газоснабжения не газифицированных кварталов жилой застройки следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения. Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии. Для отопления, планируемого к строительству жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади, проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых тепловых генераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Крупные объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и соответствующие тепловые потери. Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения, является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Теплоснабжение потребителей будет осуществляться от котельных промпредприятий,  от котельных ЖКХ, а также отдельных собственников, которые помимо собственных  технологических нужд будут обеспечивать теплом коммунально-бытовой сектор и жилую застройку. Производство тепловой энергии, в основном, будет  базироваться на децентрализованных источниках. Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связаны между собой и рассматриваются как отдельные системы. Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ. Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным: дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных; объекты общественного назначения будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных, либо за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов. Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе. Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо.

6. РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

6.1. Общие положения

Основным направлением Новониколаевского сельского поселения является децентрализация с применением индивидуальных котлов на газовом топливе (по мере газификации муниципального образования).

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом (использование существующих резервов).

Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом отсутствуют.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

– обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

– обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных;

– обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для

обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

– обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

– обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

– обоснование предложений по новому строительству и реконструкции насосных станций.

Состав группы мероприятий № 1 «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Мероприятия могут быть реализованы в течение 2014-2030 г.г. Их завершение позволит обеспечить теплоснабжение потребителей с нормативной надежностью. Косвенные эффекты – сокращение потерь теплоносителя и тепловой энергии, сокращение затрат электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Реализация мероприятий, входящих в состав группы 1 направлена на обеспечение присоединения новых потребителей к существующим и строящимся тепловым сетям с обеспечением устойчивого гидравлического режима передачи тепловой энергии от источников до потребителей. Дополнительным эффектом является сокращение потерь тепловой энергии с утечками теплоносителя и потерь тепловой энергии через изоляционные конструкции тепловых магистралей.

Состав группы мероприятий № 2 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки».

Состав группы мероприятий № 3 «Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса». В связи с отсутствием исходных данных о количестве повреждений и годах ввода в эксплуатацию по участкам тепловых сетей Матвеево - Курганского района тепловых сетей ОАО «Водоканал», расчет надежности не выполнен. Их реализация позволит обеспечить присоединение к магистральным тепловым сетям всех новых потребителей, планирующихся к строительству в зоне действия энергоисточников поселения, вплоть до 2030 года.

Предложений от теплоснабжающей организации ОАО «Водоканал» по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них не поступало.

6.2. Предложения по реконструкции и новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в существующих, вновь осваиваемых населенных пунктов сельского поселения и перевода на закрытую схему присоединения ГВС

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей разработаны для каждого крупного (тепловой мощностью 20 Гкал/ч и более) источника. При этом указывается возможность использования существующих кольцевых и резервных связей, а также запорно-регулирующей арматуры для обеспечения теплоснабжения потребителей при возникновении отказов на нерезервированных участках тепловых сетей этого источника.

По результатам анализа деятельности теплоснабжающей организации на территории сельского поселения следует, что наиболее актуальной проблемой организации эксплуатации тепловых сетей является проблема замены участков, выработавших свой ресурс.

С целью снижения доли сетей, выработавших ресурс, необходимо в масштабах города планомерно перекладывать не менее 4,5-5,0% от общей протяженности теплопроводов в год.

Для сокращения объема изношенных сетей, определения требуемых для этих целей финансовых ресурсов и эффекта от снижения тепловых потерь и сокращения числа отказов рассмотрено четыре сценария перекладки сетей:

1. (радикальный), предполагающий сведение к нулю доли ветхих сетей на конец расчетного периода (2030 г.);

2. (концептуальный), заложенный в Концепции схемы теплоснабжения и обеспечивающий четырехкратное снижение доли ветхих сетей;

3. (программный), при котором принято ежегодное сокращение доли ветхих сетей в соответствии с целевыми показателями и индикаторами производственной и инвестиционной программы;

4. (консервативный), обеспечивающий сохранение сложившейся к настоящему времени доли ветхих сетей при минимальных объемах перекладок.

6.3. Предложения по строительству тепловых сетей и сооружений на них для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных

Так как информация о ликвидации котельной на территории Новониколаевского сельского поселения отсутствует, данный раздел не заполняется.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них с сохранением существующего диаметра

Так как информация о строительстве, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них с сохранением существующего диаметра отсутствует, данный раздел не заполняется.

Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом отсутствуют. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

6.5. Предложения по существующим «пережимным» участкам тепловых сетей, рекомендованным к реконструкции с увеличением диаметра

Так как информация по существующим «пережимным» участкам тепловых сетей, рекомендованным к реконструкции с увеличением диаметра, на территории населенных пунктов Новониколаевского сельского поселения отсутствует, данный раздел не заполняется.

6.6. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Так как система теплоснабжения на территории населенных пунктов Новониколаевского сельского поселения не предусмотрена и до 2030 года перспектива по строительству и реконструкции насосных станций отсутствует, данный раздел не заполняется.

6.7. Предложения по переводу потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую

На территории населенных пунктов Новониколаевского сельского поселения система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

7. РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, рассчитываются в соответствии со схемой газификации.

Сведения о перспективных топливных балансах размещены в таблице 3.4.1 настоящей Схемы теплоснабжения.

8. РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

8.1. Общие положения

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с «Требования к схемам теплоснабжения», утвержденные постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с требованиями к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

 предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

 предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

 предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

 предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

 расчеты эффективности инвестиций;

 расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

В населенных пунктах Новониколаевского сельского поселения теплоснабжение осуществляется децентрализовано с применением индивидуальных тепловых генераторов (котельные агрегаты на природном газе). Индивидуальное теплоснабжение распространяется, в основном, на частный сектор. Кроме того, в многоквартирных жилых домах есть случаи перехода отдельных квартир на индивидуальное теплоснабжение с установкой газовых котлов. Предлагается строительство новых газовых блочно-модульных котельных для отопления социально значимых объектов (школ, больниц, детских садов) в соответствии с утвержденным планом газификации до 2030 года.

Подключение объектов нового строительства (в соответствии с Генеральным планом) к индивидуальным источникам теплоснабжения до 2030 года.

8.2. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

8.3. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них

Источники тепловой энергии работают от котельных Матвеево - Курганского района тепловых сетей ОАО «Водоканал».

Бесхозяйные сети отсутствуют.

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

8.4. Прогноз влияния реализации проектов на цену тепловой энергии

8.4.1. Тариф на товарный отпуск тепловой энергии потребителям в зоне деятельности

На территории Новониколаевского сельского поселения в с. Новониколаевка, с. Авило – Успенское, п. Ленинский единая теплоснабжающая организация – открытое акционерное общество «Водоканал», 346970, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, РАЙОН МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ, ПОСЕЛОК МАТВЕЕВ КУРГАН, УЛИЦА ШОЛОХОВА, 25.

9. РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

На территории Новониколаевского сельского поселения в с. Новониколаевка, с. Авило – Успенское, п. Ленинский единая теплоснабжающая организация – открытое акционерное общество «Водоканал», 346970, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, РАЙОН МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ, ПОСЕЛОК МАТВЕЕВ КУРГАН, УЛИЦА ШОЛОХОВА, 25.

В последующие периоды необходимо будет учитывать изменения основных критериев, при присвоении организации статуса ЕТО, в связи с перспективами развития системы теплоснабжения сельского поселения.

10. РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Доля автономного теплоснабжения увеличивается и к 2030 году составит 57 %.

11. РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Бесхозяйные сети отсутствуют.